## TEC 01
FORMULARIO Nº 6.2 ANEXO TEC-1
ANTECEDENTES TÉCNICOS DEL SUMINISTRO
CONTRATO MARCO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA NEBULIZADORES - ACAMER-0018-14
INDICAR RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA PROPONENTE
Fecha:
Nombre Representante:
Firma:
Contacto:
Email de Contacto:

## PROYECCIÓN DE CONSUMO POR CAT.
CONTRATO MARCO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA NEBULIZADORES - ACAMER-0018-14
|  | Nombre Proponente: | Ingrese Nombre Proponente
Formulario N°6.2 - TEC-01
Guía para completar formulario
1. |  | Se debe presentar sólo una propuesta por producto solicitado, sin importar la cantidad de marcas certificadas que maneje el proponente. Por consiguiente, el proponente debe ofertar la alternativa que mejor se ajuste a los requisitos técnicos solicitados.
2. |  | Es requisito obligatorio seleccionar alguna de las alternativas indicadas en el listado desplegable de la columna que recibe el nombre de "Plazo Reposición Máx." (A,B, C o D). Tiempos asociados se explican en el cuadro del mismo nombre identificado dentro de este documento.
3. |  | El elemento ofrecido en cada fila, debe ser el mismo que estará presente en el Formulario Económico N°9 (ECO-01).
4. |  | La columna "Observaciones" debe ser utilizada para entregar datos asociados a especificaciones técnicas de los elementos y de ningún otro tipo. El objetivo de esta columna es hacer referencias a páginas de los catálogos, glosarios, fichas técnicas u otros tópicos que facilite la identificación técnica del material.
5. |  | Ninguna fila o dato entregado dentro de este formulario debe contener precios y/o valores referenciales. Cualquier componente de esta índole será inmediatamente eliminado de la propuesta (esa información debe agregarse en el Formulario N°9 [ECO-01]).
6. |  | Las referencias mencionadas dentro del listado, no son discriminadoras ni exclusivas, lo que significa que deben ser utilizadas como mera mención, para facilitar la tarea de búsqueda al proponente. El objetivo es indicar elementos que cumplan con todos los parámetros técnicos requeridos por Metro, por ende el proponente debe ofrecer lo mismo o alguna marca y modelo similar, siempre y cuando esta responda a los parámetros mencionados en la ficha técnica descrita en el "Detalle".
7. |  | Es responsabilidad del proponente buscar mayores detalles de las referencias entregadas, lo que libera a Metro de cualquier responsabilidad de facilitar la información técnica necesaria, ya sean catálogos, fichas o enlaces.
8. |  | Llenar solamente las celdas de coloreadas, utilizando el mismo programa (Microsoft Office - Excel). No llenar a mano, para evitar datos ilegibles.
9. |  | Cantidades estimadas, no corresponden a un requerimiento fijo y no constituyen un compromiso de compra por parte de Metro S.A.
10. |  | Se exigirá una copia digital (CD) y otra impresa para la presentación definitiva y formal.
11. |  | Con el fin de facilitar y agilizar el proceso de análisis, Metro hará uso de esta herramienta tecnológica para evaluar las propuestas económicas.
12. |  | La metodología de trabajo y llenado de este formulario esta pensada para ser desarrollada de manera digital, con el fin de facilitar la comprensión y aminorar la carga de trabajo al proponente (no llenar a mano).
13. |  | Las columnas no coloreadas se encuentran protegidas y bloqueadas a cambios.
| ITEMIZADO DE PROYECCION DE CONSUMO |  |  |  |  | Copiar a Formulario ECO-01
N° | CODIGO METRO | Descripción | Detalle | Cantidad Estimada 36 meses | Unidad de Medida | MARCA OFERTADA | MODELO OFRECIDO | PLAZO REPOSICIÓN MÁX. | OBSERVACIONES
[8 empty] | A, B, C o D | OBSERVACIONES (Información técnica, ficha técnica adjunta, link a detalle técnico del producto)
1 | 10000027830 | ROD.7204 + O´RING 4325, COD. TERMOEQUIPO | RODAMIENTO 7204 + O´RING 4325. TERMOEQUIPO | 6 | UN |  |  |  |  | PLAZOS DE REPOSICIÓN
2 | 10000028307 | ELECTROVALV.AP 1/4" 230V 50HZ NC-80 | Electroválvula AP 1/4" 230v50HZ NC-80 EVO-PRO Bomba. TERMOEQUIPO EC309007. | 18 | UN |  |  |  |  | Clasificación | Plazo de entrega máximo en días hábiles. | Identificador
3 | 10000028314 | BOQUILLA P/NEBULIZ.NOXIDE | Acero inoxidable con valvula antigoteo y filtro de 25 micrones Niquelada con orificio 0,15 mm orificio caudal de trabajo 60 bar de 0,046 Ltrs/min. Hilo 10/24 UNC TERMOEQUIPO EC130159. | 1259 | UN
4 | 10000028315 | ANILLO PORTABOQUILLA P/4 BOQUILL.P/NEB. | TERMOEQUIPO EC600003. | 11 | UN |  |  |  |  | Siempre Disponible | 10 días | A
5 | 10000028318 | PIOLA D/MANOMETRO P/NEBULIZ. | Manguera de conexión a manometro 1/4" F 540 mm C/Fitting TERMOEQUIPO 102447. | 21 | UN |  |  |  |  | Esporádico | 20 días | B
6 | 10000028320 | MANG.H.D/CONEX.FILTRO/BOM.10X8MM P/NEB | MANG.H.D/CONEX.FILTRO/BOM.10X8MM P/NEB. TERMOEQUIPO EC508006. | 17 | UN |  |  |  |  | Importación a pedido | 40 días | C
7 | 10000028324 | FILTRO 5 MICRONES P/NEBULIZ. | Catrigde Filtro 5 Micron para Grupo de Filtración para nebulizadores. TERMOEQUIPO EC509005. | 205 | UN |  |  |  |  | Importación Especial | Plazo informado por Proveedor | D
10 | 10000029634 | CAPACITOR 25UF 450VAC 50HZ P/NEBULIZADORES | TERMOEQUIPO | 12 | UN
11 | 10000029654 | FILTRO 10 MICRONES P/NEBULIZADORES | TERMOEQUIPO | 6 | UN
12 | 10000029663 | ORING 4325 P/NEBULIZADORES | TERMOEQUIPO | 10 | UN
13 | 10000029896 | PORTASELLO EN "V" BRON.POS.41 P/NEBULIZADOR | TERMOEQUIPO | 7 | UN
14 | 10000029897 | BLOCK CUERPO D/BRONCE P/NEBULIZADORES | TERMOEQUIPO | 12 | UN
15 | 10000029898 | VALV.REGULADORA D/PRES.P/NEBULIZADOR | VALVULA DE ALIVIO ALTA PRESION 1/4" M 1/8" PARA NEBULIZADORES. TERMOEQUIPO CODIGO EC 309008. | 10 | UN
16 | 10000030062 | EXTENSOR 1/4" MH BOMBA EVOLUTION | Uso: Bomba Evolution Nebulizadores Termoequipos Ref.Fabricante: 1416092001 | 4 | UN
17 | 10000028311 | RODAMIENTO 7204 2RS1 P/NEB. | RODAMIENTO 7204 B TVP PARA NEBULIZADORES. SKF-FAG-NTN | 49 | UN
18 | 10000028901 | BOMBA H.PI20 P/NEBUL.US ONE | BOMBA H.PI20 PARA NEBULIZADOR US ONE. Modelo PI20 220-240 V - 50/60 Hz 4 A 740 W presión entrada de agua 20-75 Presión salida 1000 PSI protección IPX5. U.S ONE-PI120. | 6 | UN
19 | 10000028306 | KIT MP10 SELLOS D/AGUA BOMBA P/NEB. | MP KIT 11 GUARNIZIONI HS X 3 Seal Kit HS X 3 Para Nebulizadores. TERMOEQUIPO 5311011002. | 63 | JGO
20 | 10000028308 | KIT 38 PISTONES RECUB. CERAMICO P/NEB. | KIT 38 PISTONES RECUB. CERAMICO P/NEB. TERMOEQUIPO 5311038001. | 81 | JGO
21 | 10000028309 | KIT 31 VALV. D/DESC. BOMBAS P/NEB. | MP KIT 31 Valvole asp./mand. Valves. TERMOEQUIPO 5311031002. | 99 | JGO
22 | 10000028310 | RODAMIENTO 51108 LEVA EXCENTRICA P/NEB. | RODAMIENTO 51108 LEVA EXCENTRICA PARA NEBULIZADOR. Bearing 51108, Set rodamiento leva excentrica. SKF-NTN-FAG. TERMOEQUIPO 3103016001. | 44 | UN
23 | 10000028313 | BOQUILLA MASTERKOOL P/NEBULIZ. | Boquillas Masterkool (U.S.One). TERMOEQUIPO. | 422 | UN
24 | 10000028321 | VALV.D/CORTE D/PRESION 3/8" P/NEBUL. | VALVULA DE CORTE DE PRESION 3/8" PARA NEBULIZADORES. TERMOEQUIPOS EC400009. | 15 | UN
25 | 10000028392 | VENTILADOR AXIAL 230V 50HZ 167W P/NEBUL. | TERMOEQUIPO EC600001. Ventilador axial 60cms de diametro con 3 velocidades Modelo KWP-2460. Voltaje/Frecuencia:230V 50Hz 0,72A 167W EUROCOOLING, para montaje en pared. Caudal 507 m3/min. | 5 | UN
26 | 10000028431 | MANOMETRO 0/250BAR P/BOMB.FORG.D/NEBUL. | MANOMETRO 0 a 250 BAR PARA BOMBA FORG.EVOL.TIME 2,5L/MIN 1.3Kw 230v. TERMOEQUIPOS 1913003001. | 39 | UN
27 | 10000028903 | ANILLO PORTABOQUILLA P/4 BOQUILL.US ONE | ANILLO PORTABOQUILLA PARA 4 BOQUILLAS US ONE. US ONE COD SSR004. | 20 | UN
28 | 10000028904 | ANILLO PORTABOQUILLA P/6 BOQUILL.US ONE | ANILLO PORTABOQUILLA PARA 6 BOQUILLAS US ONE. US ONE COD SSR006. | 30 | UN
29 | 10000028907 | FILTRO 5 MICRONES P/NEBULIZ.US ONE | FILTRO 5 MICRONES PARA NEBULIZADOR US ONE. US ONE FT5M. | 90 | UN
30 | 10000028909 | FILTRO 20 MICRONES P/NEBULIZ.US ONE | FILTRO 20 MICRONES PARA NEBULIZADOR US ONE. US ONE FT20M. | 100 | UN
31 | 10000029286 | ELECTROVALV.SELENOIDE P/NEBULIZ.US ONE | ELECTROVALVULA SELENOIDE PARA NEBULIZADORES US ONE. US ONE EVS 1000. | 5 | UN
32 | 10000029285 | VASO PORTAFILTROS EXTERNO P/NEB.US ONE | VASO PORTAFILTROS EXTERNO PARA NEBULIZADORES US ONE. US ONE VPF 20 P. | 44 | UN
33 | 10000028301 | UNION DE TUBO 3/8" PARA NEBULIZADORES | Acople de Bronce niquelado para tubo de 3/8" TERMOEQUIPO EC300003 | 62 | UN
34 | 10000029660 | MANGUERA H. 2X 10 PSI M32 PARA NEBULIZADORES | MANGUERA H. 2 X 10PSI M32 PARA NEBULIZADORES. TERMOEQUIPO | 1 | M
35 | 10000029661 | MANGUERA 5/16" x 2MM x 100MM PARA NEBULIZADORES | MANGUERA 5/16"X2.0MM X 100MM PARA NEBULIZADORES. TERMOEQUIPO | 1 | M
36 | 20000013793 | LIQUIDO LIMPIADOR DE BOQUILLAS US ONE | LIQUIDO LIMPIADOR DE BOQUILLA NEBULIZADORAS. (FCO.250CC). US ONE NCB 250 | 3 | UN
37 | 10000028968 | LEVA EXCENTRICA 2,5 LMIN PBOMBA | LEVA EXCENTRICA 2,5 LITROS/MINUTO PARA BOMBA -1516017001-2,5 TERMOEQUIPOS | 3 | UN
38 | 10000028967 | KIT 48 RETÉN PISTONES P/BOMBA H.FORG.EVOL.TIME | KIT 48 RETEN PISTONES PARA BOMBA HIDR.FORG.EVOL.TIME. 53110408001 TERMOEQUIPOS | 48 | UN
39 | 10000028304 | CONECTOR MACHO 1/4" BSPT PTUBO 3/8" | Bronce niquelado. TERMOEQUIPO EC00026 | 67 | UN
40 | 10000028325 | FILTRO 25 MICRONES P/BOQUILA P/NEBULIZADORES | Filtro polietileno 25 micrones para boquilla para Nebulizadores. TERMOEQUIPO EC403251 | 12 | UN
41 | 10000029873 | DETECTOR DE HUMO PARA MEGAVENTILADORES T1 | DETECTOR DE HUMO F-220P PARA MEGAVENTILADORES. MARCA BOSH MODELO F-220P. | 4 | UN
42 | 10000028966 | CONEXION PUSH IN P/ENTR.BOMBA P/NEB.TERM | CONEXION PUSH IN PARA ENTRADA BOMBA PARA NEBULIZADOR DE TERMOEQUIPOS. EC508004 TERMOEQUIPOS | 32 | UN
43 | 10000028303 | CODO 3/8'' PARA NEBULIZADORES | Fitting Codo Bronce niquelado de 3/8" Brass TERMOEQUIPO EC300005 | 50 | UN
44 | 10000029485 | ABRAZADERA METAL 5/16" P/NEBULIZADOR | ABRAZADERA DE METAL PARA MANGUERA 5/16" X2.0MM X 100MM PARA NEBULIZADORES TERMOEQUIPO | 5 | UN
45 | 10000029484 | ABRAZADERA METAL.2/10 PSI M32 P/NEB | ABRAZADEZADERA DE METAL PARA MANGUERA 2 X 10 PSI M32 PARA NEBULIZADORES TERMOEQUIPO | 5 | UN
| ITEMIZADO EVENTUALES |  |  |  |  | Copiar a Formulario ECO-01
N° | CODIGO METRO | Descripción | Detalle | Cantidad | Unidad de Medida | MARCA OFERTADA | MODELO OFRECIDO | PLAZO REPOSICIÓN MÁX. | OBSERVACIONES
[8 empty] | A, B, C o D | OBSERVACIONES (Información técnica, ficha técnica adjunta, link a detalle técnico del producto)
1 | 10000028322 | GRUPO D/FILTRACION 2X9" + ACCES.P/NEBULIZADORES | Grupo de Filtración 2x9. 1/2" 5-1 micrón + Accesorios TERMOEQUIPO EC500004 | 1 | UN |  |  |  |  | PLAZOS DE REPOSICIÓN
2 | 10000028323 | FILTRO 1 MICRON PARA NEBULIZADORES | Catrigde Filtro 1 Micron para Grupo de Filtración para nebulizadores. TERMOEQUIPO EC509001. | 1 | UN |  |  |  |  | Clasificación | Plazo de entrega máximo en días hábiles. | Identificador
3 | 10000028430 | ABRAZADERA METALICA 3/8 2PT. P/TUBO PARA NEBULIZADORES | ABRAZADERA METALICA PARA TUBO DE ALTA PRESION POLIAMIDA DE 3/8". Termoequipos EC400027. | 1 | UN
4 | 10000028316 | ANILLO PORTABOQUILLA P/5 BOQUILLA PARA NEBULIZADORES | ANILLO PORTABOQUILLA PARA 5 BOQUILLAS PARA NEBULIZADORES. TERMOEQUIPO EC600004. | 1 | UN |  |  |  |  | Siempre Disponible | 10 días | A
5 | 10000024862 | CORREA EN V 13A-12.5x1350 | CORREA EN V 13A-12.5x1350 SEAT. DAYCO, GOOD YEAR, ROFLEX, OPTIBELT | 1 | UN |  |  |  |  | Esporádico | 20 días | B
6 | 10000028319 | MANG.H.D/ALIMENT.AGUA FILTRO P/NEB | TERMOEQUIPO EC508008. | 1 | UN |  |  |  |  | Importación a pedido | 40 días | C
7 | 10000014269 | CORREA EN V A 36 | CORREA EN V A 36. GOOD YEAR ó FIRST SUPER. | 1 | UN |  |  |  |  | Importación Especial | Plazo informado por Proveedor | D
8 | 10000014267 | CORREA EN V A 38 | CORREA EN V A 38. GOOD YEAR. | 1 | UN
9 | 10000014252 | CORREA EN V A 46 | CORREA EN V A 46. GOOD YEAR. | 1 | UN
10 | 10000014253 | CORREA EN V B 55 | CORREA EN V B 55. VECO. | 1 | UN
11 | 10000014272 | CORREA EN V C255 | CORREA EN V C255 | 1 | UN
12 | 10000030044 | CORREA EN V FB 9,5x864LA | CORREA EN V 864X9,5 LA | 1 | UN
13 | 10000029855 | CORREA EN V SPZ 1180 | CORREA EN V SPZ 1180 | 1 | UN
14 | 10000028305 | CUERPO D/ALUMINIO CUBRE PISTONES P/NEB. | TERMOEQUIPO 2903001001 | 1 | UN
15 | 10000028908 | FILTRO 10 MICRONES P/NEBULIZ.US ONE | FILTRO 10 MICRONES PARA NEBULIZADOR US ONE. US ONE FT10M | 1 | UN
16 | 10000028319 | MANG.H.D/ALIMENT. AGUA FILTRO P/NEB. | TERMOEQUIPO EC508008 | 1 | UN
17 | 10000028317 | PRESOSTATO D/BOMBA EVOLUCION TIME P/NEB. | Presostato Inverso con reset 230 v 50 Hz F 3/8" (evita funcionamiento en seco de Bomba). TERMOEQUIPO EC309003 | 1 | UN
18 | 10000028905 | PRESOSTATO D/BOMBA PI20 P/NEB.US ONE | PRESOSTATO DE BOMBA PI20 PARA NEBULIZADOR US ONE. Presostato Danfoos KP35 Rango -0,2 a 7,5 Danfoss KP35 | 1 | UN
19 | 10000029899 | RETEN P/NEBULIZADORES TTO C504 | RETEN P/NEBULIZADORES TTO C504. TERMOEQUIPO | 1 | UN
20 | 10000028302 | TEE BRONCE 3/8X 3/8X 3/8 C/ACOPLE | "T" de 3/8" X 3/8" de Bronce niquelado con acople Push in TERMOEQUIPO EC300004 | 1 | UN
21 | 10000027822 | VENTILADOR AXIAL 230V 50HZ 75W P/NEBULIZADOR | Ventilador axial 45 cms de diametro con 3 velocidades Modelo KHT-1845 Voltaje/Frecuencia:230V 50Hz 0,34A 75W EUROCOOLING, para montaje en pared. Caudal 107 m3/min TERMOEQUIPO EC600050. | 1 | UN
22 | 10000028326 | BOMBA H.FORG.EVOL.TIME P/NEBUL.2,5L/MIN | Modelo evolutión time 2,5/70 230V 50Hz 1,1Kw 1,7HP 3,3A. Volume 2,5Lts/Min 70BAR 1450RPM IP X5. TERMOEQUIPO EC307050. | 1 | UN
23 | 10000028312 | TUBO POLIAMIDA 3/8" AP P/NEBULIZADORES | Tubo de poliamida 3/8" Alta Presión para nebulizador TERMOEQUIPO EC400001-1 | 1 | M
24 | 10000029653 | FILTRO 1 MICRON P/NEBULIZ. US ONE | FILTRO 1 MICRON P/NEBULIZ. US ONE | 1 | UN