## Cubicacion
PRESUPUESTO DE OBRAS
ASCENSOR ESTACIÓN EL LLANO
Rev. 3
ITEM | GLOSA | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | P.TOTAL
1 | ASCENSOR SUPERFICIE MESANINA
1.1 | OBRAS PROVISORIAS
1.1.1 | Desinstalación y Bodegaje de elementos existentes | gl
1.1.2 | Cierros
1.1.2.1 | Cierro Superficie
1.1.2.1.1 | Cierro Perimetral | ml
1.1.2.2 | Cierro Túnel
1.1.2.2.1 | Cierro Perimetral | ml
1.1.3 | Trazado en Terreno
1.1.3.1 | Trazado Ascensor Superficie Mesanina | gl
1.1.3.2 | Trazado Escalera | gl
1.1.3.3 | Trazado Túnel | gl
1.1.4 | Instalación de Faenas
1.1.4.1 | Movilización de faenas | gl
1.1.4.2 | Desmovilización de faenas | gl
1.1.4.3 | Tramitación y Permisos de instalación de faenas | gl
1.1.5 | Remoción vegetación existente
1.1.5.1 | Remoción de árboles existentes | gl
1.2 | EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES
1.2.1 | Túnel
1.2.1.1 | Excavación Etapa A | m3
1.2.1.2 | Excavación Etapa B | m3
1.2.2 | Ascensor
1.2.2.1 | Excavación para Brocal | m3
1.2.2.2 | Excavación Foso - Etapa 1 | m3
1.2.2.3 | Excavación Foso - Etapa 2 | m3
1.2.2.4 | Excavación Foso - Etapa 3 | m3
1.2.2.5 | Excavación Foso - Etapa 4 | m3
1.2.2.6 | Excavación Foso - Etapa 5 | m3
1.2.2.7 | Excavación Etapa 6 Inc. Fundación Pasillo | m3
1.2.2.8 | Excavación Etapa 7 Inc. Fundación Foso | m3
1.2.2.9 | Demolición Brocal sobre terreno | m3
1.2.3 | Escalera
1.2.3.1 | Excavación Etapa D | m3
1.2.3.2 | Excavación Etapa E | m3
1.2.4 | Demoliciones
1.2.4.1 | Túnel
1.2.4.1.1 | Demolición Etapa A | m3
1.2.4.1.2 | Demolición Etapa B | m3
1.2.4.2 | Ascensor Superficie Mesanina
1.2.4.2.1 | Demolición antepecho existente | m3
1.2.4.2.2 | Demolición pavimentos de superficie | m3
1.2.4.2.3 | Demolición Acceso Mesanina | m3
1.2.4.3 | Escalera
1.2.4.3.1 | Demolición Etapa D | m3
1.2.4.3.2 | Demolición Etapa E | m3
1.2.5 | Elementos provisorios
1.2.5.1 | Puntales provisorios túnel
1.2.5.1.1 | Tubo 6" SCH40 | kg
1.2.5.1.2 | Tubo 5" SCH40 | kg
1.2.5.1.3 | PL20 | kg
1.2.5.1.4 | PL10 | kg
1.2.5.1.5 | Pernos 3/4" | un
1.3 | OBRA GRUESA
1.3.1 | Túnel Etapa A
1.3.1.1 | Losa Radier Túnel
1.3.1.1.1 | Hormigón moldeado | m3
1.3.1.1.2 | Armaduras A630-420H | kg
1.3.1.2 | Muro Túnel
1.3.1.2.1 | Shotcrete | m3
1.3.1.2.2 | Armaduras A630-420H | kg
1.3.1.2.3 | Manguitos f 16 mm. | Un
1.3.2 | Túnel Etapa B
1.3.2.1 | Losa Radier Túnel
1.3.2.1.1 | Hormigón Moldeado | m3
1.3.2.1.2 | Armaduras A630-420H | kg
1.3.2.2 | Muro Túnel
1.3.2.2.1 | Shotcrete | m3
1.3.2.2.2 | Armaduras A630-420H | kg
1.3.2.2.3 | Manguitos f 16 mm. | Un
1.3.3 | Ascensor/Etapa C
1.3.3.1 | Estructuración Brocal
1.3.3.1.1 | Hormigón Moldeado | m3
1.3.3.1.2 | Armaduras A630-420H | kg
1.3.3.1.3 | Pernos de Anclaje f 16 mmx10" Acero Inox. - Tipo Hilti | un
1.3.3.1.4 | Pernos de Anclaje PA-01 - Acero Inox. AISI - 304 | un
1.3.3.1.5 | Inserto Cantonera 100X100X8 - Acero A-36 | kg
1.3.3.2 | Estructuración Etapa 1
1.3.3.2.1 | Shotcrete | m3
1.3.3.2.2 | Malla Electrosoldada | m2
1.3.3.3 | Estructuración Etapa 2
1.3.3.3.1 | Shotcrete | m3
1.3.3.3.2 | Malla Electrosoldada | m2
1.3.3.4 | Estructuración Etapa 3
1.3.3.4.1 | Shotcrete | m3
1.3.3.4.2 | Malla Electrosoldada | m2
1.3.3.5 | Estructuración Etapa 4
1.3.3.5.1 | Shotcrete | m3
1.3.3.5.2 | Malla Electrosoldada | m2
1.3.3.6 | Estructuración Etapa 5
1.3.3.6.1 | Shotcrete | m3
1.3.3.6.2 | Malla Electrosoldada | m2
1.3.3.7 | Estructuración Etapa 6
1.3.3.7.1 | Shotcrete | m3
1.3.3.7.2 | Malla Electrosoldada | m2
1.3.3.8 | Estructuración Etapa 7
1.3.3.8.1 | Shotcrete | m3
1.3.3.8.2 | Malla Electrosoldada | m2
1.3.3.9 | Losa Inferior foso
1.3.3.9.1 | Hormigón Moldeado | m3
1.3.3.9.2 | Armaduras A630-420H | kg
1.3.3.10 | Losa Nivel Mesanina
1.3.3.10.1 | Hormigón Moldeado | m3
1.3.3.10.2 | Armaduras A630-420H | kg
1.3.3.11 | Losa Nivel Plaza
1.3.3.11.1 | Placa Colaborante tipo Instadeck H=6,35 | m3
1.3.3.11.2 | IN30x36,7 | kg
1.3.3.11.4 | PL10 | kg
1.3.3.11.5 | Pernos Químicos 3/4" x 8" | un
1.3.4 | Escalera Etapa D
1.3.4.1 | Losa Radier Túnel
1.3.4.1.1 | Hormigón Moldeado | m3
1.3.4.1.2 | Armaduras | kg
1.3.4.2 | Muros Escalera
1.3.4.2.1 | Shotcrete | m3
1.3.4.2.2 | Malla Electrosoldada | m2
1.3.5 | Escalera Etapa E
1.3.5.1 | Losa Radier Túnel
1.3.5.1.1 | Hormigón Moldeado | m3
1.3.5.1.2 | Armaduras | kg
1.3.5.2 | Muros Escalera
1.3.5.2.1 | Shotcrete | m3
1.3.5.2.2 | Malla Electrosoldada | m2
1.3.6 | Etapa F
1.3.6.1 | Losa de Cubierta y Antepecho de H.A.
1.3.6.1.1 | Hormigón Moldeado | m3
1.3.6.1.2 | Armaduras A630-420H | kg
1.3.6.1.3 | Dowels | un
1.4 | ESTRUCTURAS METÁLICAS
1.4.1 | Estructuras de Acero Ascensor Superficie-Mesanina
1.4.1.1 | Perfiles Estructurales
1.4.1.1.1 | Perfiles y planchas Acero Inox. AISI 304 | kg
1.4.1.2 | Anclajes Ascensor Superficie-Mesanina
1.4.2 | Estructura de Techumbre y Alero Ascensor Superficie Mesanina
1.4.2.1 | Estructura de Soporte
1.4.2.1.1 | Perfiles y planchas Acero A36 | kg
1.4.2.2 | Cubiertas de Techo
1.4.2.2.1 | Placa de Cubierta | m2
1.4.3 | Portón Plegable
1.4.3.1 | Portón | m2
1.5 | TERMINACIONES
1.5.1 | Túnel
1.5.1.1 | Terminación Cielo
1.5.1.1.1 | Cielo Túnel (pintura) | m2
1.5.1.2 | Terminación Piso
1.5.1.2.1 | Baldosa tipo Budnik , color gris perla arroz ( 40x40) | m2
1.5.1.3 | Terminación Muro
1.5.1.3.1 | Estuco e=3 cm. | m2
1.5.2 | Ascensor
1.5.2.1 | Pavimentos Exteriores
1.5.2.1.1 | Pavimentos zona Edículo
1.5.2.1.1.1 | Pavimentos sobre Losa Superior Adocreto tipo Europa. | m2
1.5.2.1.1.2 | Pav . Plataforma. Baldosa relieve pulida tipo Budnik 40x40 | m2
1.5.2.1.1.3 | Pavimento Plataforma y Rampa acceso | m2
1.5.2.2 | Pavimentos Interiores
1.5.2.2.1 | Pav. llegada Ascensor. Baldosa lisa pulida tipo Budnik 40x40 | m2
1.5.2.3 | Revestimiento Exterior
1.5.2.3.1 | Revestimiento Edículo
1.5.2.3.1.1 | Sistema Fachada vidriada | m2
1.5.2.3.1.2 | Chambrana Ascensor | m2
1.5.2.4 | Revestimiento Interior
1.5.2.4.1 | Muros Nivel Mesanina | m2
1.5.2.4.2 | Chambrana Ascensor | m2
1.5.2.5 | Cielos Exterior
1.5.2.5.1 | Cielo bajo Alero Edículo | m2
1.5.2.6 | Cielo Interior
1.5.2.6.1 | Cielo nivel Mesanina | m2
1.5.2.7 | Carpintería Metálica
1.5.2.7.1 | Tubería acero inox. Ø3" | kg
1.5.2.7.2 | Tubería acero inox. Ø1 1/2" | kg
1.5.2.7.3 | Soporte Pasamanos e=10 mm | kg
1.5.2.7.4 | Placa Base 20x20x12 | kg
1.5.2.7.5 | Pernos HILTI 1/2" | un
1.5.2.7.6 | Reja de Protección Edículo | kg
1.5.3 | Escalera
1.5.3.1 | Carpintería Metálica
1.5.3.1.1 | Pasamanos acero inox. Glasstech tubo 50x2 mm | kg
1.5.3.1.2 | Plancha soporte Pasamanos 38x3 mm | kg
1.5.3.1.3 | Plancha soporte Pasamanos 20 x 5 mm | kg
1.5.3.1.4 | Tubería acero inox. 16x59,2 e=2 mm | un
1.5.3.1.5 | Plancha acero inox. 10 x5 mm | un
1.5.3.1.6 | Pernos HILTI 1/2" | un
1.5.3.2 | Terminación piso
1.5.3.2.1 | Baldosa relieve pulida tipo Budnik sevilla negra (40x40) | m2
1.5.3.2.2 | Baldosa relieve pulida tipo Budnik sevilla ocre (40x40) | m2
1.5.3.2.3 | Nariz de Grada doble 57x12x2500 mm alum/pvc , Moldumet | ml
1.5.3.3 | Terminación Muro
1.5.3.3.1 | Estuco Normal | m2
1.5.3.4 | Terminación Cielo
1.5.3.4.1 | Cielo Escalera | m2
1.6 | ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN
1.6.1 | Canalizaciones Electricidad
1.6.1.1 | CAG 3/4" | ml
1.6.1.2 | CAG 2" | ml
1.6.2 | Cableado
1.6.2.1 | Fretox-Flex 2,5 mm2 | ml
1.6.2.2 | Fretox-Flex 10 mm2 | ml
1.6.2.3 | Fretox-Flex 25 mm2 | ml
1.6.3 | Equipos y Tableros
1.6.3.1 | Tablero General Auxiliar Ascensores Vía 1 | un
1.6.3.2 | Tablero de Alumbrado y Fuerza Ascensor N°1 | un
1.6.3.3 | Tablero Paso SAF Vía 2 | un
1.6.4 | Iluminación
1.6.4.1 | Luminaria sobrepuesta IP 40 Led 24W | un
1.6.4.2 | Luminaria Embutida a cielo IP 44, Optica Profunda Led 21W | un
1.6.4.3 | Luminaria a muro dir/ind. Led 16W | un
1.6.4.4 | Luminaria colgante lineal IP 40 Led 24W
1.6.5 | Canalizaciones Corrientes Débiles
1.6.5.1 | CAG 3/4" | ml
1.6.6 | Conexión Eléctrica y Pruebas
1.6.6.1 | Conexión en SAF | gl
1.6.6.2 | Mediciones en SAF | gl
1.6.6.3 | Protocolos en Prueba | gl
1.7 | EQUIPAMIENTO
1.7.1 | Suministro e instalación de Cortina Metálica | un
1.8 | CAMBIO REPOSICIÓN DE INSTALACIONES EXISTENTES
1.8.1 | Desinstalación y Reinstalación de Mobiliario en superficie | gl
1.9 | ASEO GENERAL
1.9.1 | Aseo Diario | gl
1.9.2 | Aseo Final Entrega | gl
2 | ASCENSOR MESANINA-ANDEN ORIENTE
2.1 | CIVIL
2.1.1 | Cerco tipo metro | m
2.1.2 | Demolicion elementos de pavimentacion (base, subase y vereda) | m3
2.1.3 | Restitucion de acera de pasto | m2
2.1.4 | Restitucion de arboles | un
2.1.5 | Arenas sin base contenido arcilloso | m3
2.1.6 | Calzada de H.C.V. | m2
2.1.7 | Base estabilizada para aceras y calzadas | m3
2.1.8 | Reparacion de subrasante | m2
2.1.9 | Instalación de Faenas
2.1.9.1 | Movilización de faenas | gl
2.1.9.2 | Desmovilización de faenas | gl
2.1.9.3 | Tramitación y Permisos de instalación de faenas | gl
2.2 | ESTRUCTURAS
2.2.1 | Excavacion | m3
2.2.2 | Demolicion | m3
2.2.3 | Emplantillado H-10 | m3
2.2.4 | Moldaje | m2
2.2.5 | Hormigon H-30 | m3
2.2.6 | Acero Armaduras A630-420H | kg
2.2.7 | Acero Estructural A36 | kg
2.2.8 | Dowels | kg
2.2.9 | Pernos de Anclaje A36 | kg
2.3 | ARQUITECTURA
2.3.1 | Pavimentos
2.3.1.1 | Baldosas Microvibrada interior pulida blanco arroz beige | m2
2.3.1.2 | Canaleta de agua de lavado con pl. diamantada acero inoxidable | m2
2.3.1.3 | Guardapolvos baldosa microvibrada | m
2.3.2 | Revestimiento Muro
2.3.2.1 | Plancha de acero inoxidable e=2mm sobre MDF e=18mm | m2
2.3.2.2 | Espejo 1.5x60 cm | m2
2.3.3 | Cielos
2.3.3.1 | Cielo falso desmontable metalico modular perforado | m2
2.3.4 | Puertas, Portones, Cristales y Ventanas
2.3.4.1 | Puertas de acero de abatir P4 900x2200 mm aprox. | un
2.3.5 | Tabiques
2.3.5.1 | Estructura Metalcon tipo C 60x20x0.5 mm / planchas yeso carton e=10+10 mm ambas caras / colchoneta lana mineral 60 mm | m2
2.3.5.2 | Estructura Metalcon tipo C 60x20x0.5 mm / planchas yeso carton e=10+10 mm, solo una cara | m2
2.3.5.3 | Estructura Metalcon tipo C 60x20x0.5 mm / placa MDF 18 mm y aceri inox. 2 mm | m2
2.3.6 | Señaletica
2.3.6.1 | Letreros puertas de salida para pasajeros con movilidad reducida | un
2.3.6.2 | Placas de acero inox. Con codigo braile | un
2.3.7 | varios
2.3.7.1 | Carpinteria metalica | kg
3 | ASCENSOR MESANINA-ANDEN PONINTE
3.1 | CIVIL
3.1.1 | Cerco tipo metro | m
3.1.2 | Demolicion elementos de pavimentacion (base, subase y vereda) | m3
3.1.3 | Restitucion de acera de pasto | m2
3.1.4 | Varedon de tierra | m2
3.1.5 | Restitucion de arboles | un
3.1.6 | Calzada adocreto pref | m2
3.1.7 | Arenas sin base contenido arcilloso | m3
3.1.8 | Base granular para aceras y calzadas CBR ≥ 60% | m2
3.1.9 | Repaacion de subrasante | m2
3.1.10 | Señalizacion durante las aenas (calzadas) | un
3.1.11 | Señalizacion durante las aenas (vereda) | un
3.1.12 | Barrera new Jersey | m
3.1.13 | Instalación de Faenas
3.1.13.1 | Movilización de faenas | gl
3.1.13.2 | Desmovilización de faenas | gl
3.1.13.3 | Tramitación y Permisos de instalación de faenas | gl
3.2 | ESTRUCTURAS
2.2.1 | Excavacion | m3
2.2.2 | Demolicion | m3
2.2.3 | Emplantillado H-10 | m3
2.2.4 | Moldaje | m2
2.2.5 | Hormigon H-30 | m3
2.2.6 | Acero Armaduras A630-420H | kg
2.2.7 | Acero Estructural A36 | kg
2.2.8 | Dowels | kg
2.2.9 | Pernos de Anclaje A36 | kg
3.3 | ARQUITECTURA
3.3.1 | Pavimentos
3.3.1.1 | Baldosas Microvibrada interior pulida blanco arroz beige | m2
3.3.1.2 | Canaleta de agua de lavado con pl. diamantada acero inoxidable | m2
3.3.1.3 | Guardapolvos baldosa microvibrada | m
3.3.2 | Revestimiento Muro
3.3.2.1 | Plancha de acero inoxidable e=2mm sobre MDF e=18mm | m2
3.3.2.2 | Espejo 1.5x60 cm | m2
3.3.3 | Cielos
3.3.3.1 | Cielo falso desmontable metalico modular perforado | m2
3.3.4 | Puertas, Portones, Cristales y Ventanas
3.3.4.1 | Puertas de acero de abatir P4 900x2200 mm aprox. | un
3.3.4.2 | Puertas de acero de abatir (doble hoja) P5 1600x2200 mm aprox. | un
3.3.5 | Tabiques
3.3.5.1 | Estructura Metalcon tipo C 60x20x0.5 mm / planchas yeso carton e=10+10 mm ambas caras / colchoneta lana mineral 60 mm | m2
3.3.5.2 | Estructura Metalcon tipo C 60x20x0.5 mm / planchas yeso carton e=10+10 mm, solo una cara | m2
3.3.5.3 | Estructura Metalcon tipo C 60x20x0.5 mm / placa MDF 18 mm y acero inox. 2 mm | m2
3.3.6 | Alhajamiento y Equipamiento
3.3.6.1 | Reubicacion de telefonos | un
3.3.6.2 | Reubicacion letreros | un
3.3.7 | Señaletica
3.3.3.7.1 | Letreros puertas de salida para pasajeros con movilidad reducida | un
3.3.3.7.2 | Placas de acero inox. Con codigo braile | un
3.3.8 | varios
3.3.8.1 | Carpinteria metalica | kg
4 | INSTALACIONES ELECTRICAS ASCENSORES MESANINA ANDEN
4.1 | Mallas de tierra
4.1.1 | Cable de CU aislado 2/0 AWG TIPO XTU | m
4.1.2 | Conector tipo Bumdy GL2626, derivacion cable de tierra | un
4.1.3 | Terminal de compresion Bumdy N° Cat YA26 (para cable 2/0 AWG) | un
4.2 | Suministro e instalacion de tableros
4.2.1 | TDF "ASCENSOR" (proyectado), tablero de distribucion de fuerza Via 1; según diagrama unilineal en plano W40140-2300-140-GAD-001 | un
4.2.2 | TDF "ASCENSOR" (proyectado), tablero de distribucion de fuerza Via 2; según diagrama unilineal en plano W40140-2300-140-GAD-001 | un
4.2.3 | TDFyA "PREFERENCIAL ASCENSORES" (proyectado), tabero de distribucion preferencial de fuerza y alumbrado. Según diagrama unilineal en plano W40140-2300-140-GAD-001 | un
4.3 | Luminarias
4.3.1 | Equipo fluorecente compacto tipo Downlight empotrado 1x28W; 220 VAC, con ballast electronico , modelo Konic de lamp o equivalente | un
4.3.2 | Equipo fluorecente alto rendimiento 1x14W tipo T5; 220 VAC hermetico, simetrico, con ballast electronico, cpn difusor de acrilico, modelo Hermelum de Luminotecnia o equivalente | un
4.3.3 | Equipo fluorecente compacto 2x26W; 220 VAC, ballast electronico, modelo Antena de Luminotecnia o equivalente | un
4.4 | Cables
4.4.1 | Cables de alumbrado y fuerza
4.4.1.1 | Cable de Cu de 1x3/c 2,5 mm2, 600 V, 90°C, Tipo EVALEX de COCESA | m
4.4.1.2 | Cable de Cu de 1x5/c 6 mm2, 600 V, 90°C, Tipo EVALEX de COCESA | m
4.4.1.3 | Cable de Cu de 1x5/c 70 mm2, 600 V, 90°C, Tipo EVALEX de COCESA | m
4.4.2 | Cables de control
4.4.2.1 | Cable de Cu de 1x3/c 1,5 mm2, 600 V, 90°C, Tipo EVALEX de COCESA | m
4.4.3 | Suministro e instalacion canalizaciones
4.4.3.1 | Conduit acero galvanizado
4.4.3.1.1 | Conduit acero galvanizado rigido d= 1" Ø Ansi C-80.1 c/copla | m
4.4.3.1.2 | Conduit acero galvanizado rigido d= 1 1/2" Ø Ansi C-80.1 c/copla | m
4.4.3.1.3 | Conduit acero galvanizado rigido d= 2 1/2" Ø Ansi C-80.1 c/copla | m
4.5 | Conexión Eléctrica y Pruebas
4.5.1 | Conexión en SAF | gl
4.5.2 | Mediciones en SAF | gl
4.5.3 | Protocolos en Prueba | gl
SUBTOTAL COSTO DIRECTO
| GASTOS GENERALES | %
| UTILIDADES | %
| IMPREVISTOS | %
SUBTOTAL
| IVA | %
TOTAL