## Lic
LICITACIÓN PÚBLICA SUMINISTRO Y MONTAJE, CON OPCIÓN DE MANTENIMIENTO, DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS) CENTRALIZADO PARA ESTACIONES DE METRO SANTIAGO
PROPONENTE
Nombre del Representante Legal del proponente
Firma del Representante Legal del proponente
Santiago,…………………de 2016

## Formulario N°1
GERENCIA DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA |  |  |  |  | Rev. 0
METRO S.A.
FORMULARIO N°1 RESUMEN DE PRECIOS PARA LA OFERTA ECONOMICA
SUMINISTRO Y MONTAJE, CON OPCIÓN DE MANTENIMIENTO, DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS) CENTRALIZADO PARA ESTACIONES DE METRO SANTIAGO
DETALLE DE PRECIOS
Precios a Suma Alzada
PROPONENTE:
ACTIVIDAD | COSTO TOTAL IVA INCUIDO EN UF
| L1 | L2 | L4 | L4A | L5
INGENIERÍA
SUMINISTRO EQUIPAMIENTO
MONTAJE, PRUEBAS FUNCIONALES Y PUESTA EN SERVICIO
BASCULAMIENTO DE CARGAS A NUEVOS TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN
DESMONTAJE Y RETIRO DE EQUIPAMIENTO
OBRAS A PRECIO UNITARIO
OBRAS ESPECIALES A PRECIO UNITARIO A SOLICITUD DE METRO S.A.
CAPACITACIÓN DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO
TOTAL
TOTAL PROYECTO (L1+L2+L4+L4A+L5) IVA INCLUIDO
Nombre del Representante Legal del proponente
Firma del Representante Legal del proponente
Santiago,…………………de 2016

## Formulario Nº2
GERENCIA DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA |  |  |  |  | Rev. 1
METRO S.A.
FORMULARIO N°2 DETALLE DE PRECIOS PARA LA OFERTA ECONOMICA
SUMINISTRO Y MONTAJE, CON OPCIÓN DE MANTENIMIENTO, DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS) CENTRALIZADO PARA ESTACIONES DE METRO SANTIAGO
DETALLE DE PRECIOS
Precios a Suma Alzada, Excepto Ítemes Indicados Explicitamente a Precio Unitario
PROPONENTE:
LINEA 1
Formulario Nº L1UPS
A SUMA ALZADA ( salvo ítemes indicados explicitamente a precio unitario) |  |  |  | VALORES EN UF IMPUESTOS INCLUIDOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO TOTAL (UF) | P. TOTAL (UF)
L1UPS1 | INGENIERÍA
L1UPS1.1 | Revisión y Modificaciones del Proyecto, Detalles Funcionales y Operativos, Protocolos de Prueba | gl | 27
y Ejecución de Pruebas de Puesta en Servicio.
L1UPS1.2 | Planos y Documentación As-Built (copia en papel y electrónico, manuales de operación y otros según Contrato). | gl | 27
L1UPS1.3 | Levantamiento de cargas en tableros existentes e identificación de los punto de alimentación de los sistemas críticos de Metro S.A. | gl | 27
L1UPS2 | SUMINISTRO EQUIPAMIENTO
Suministro Conjunto UPS
L1UPS2.1 | UPS 20KVA, 3Ø, 380 VAC, 50 Hz. Incluye Tablero Bypass de Mantención Automático de 20 KVA 3Ø, según unilineal. | c/u | 34
L1UPS2.2 | Banco de Baterias tipo Plomo-Acido para 60 minutos de autonomia y 20 KVA. Incluye cables interceldas y rack antisísmico. | c/u | 20
L1UPS2.3 | Banco de Baterias tipo Plomo-Acido para 30 minutos de autonomia y 20 KVA. Incluye cables interceldas y rack antisísmico. | c/u | 14
Suministro Tableros de Distribución
L1UPS2.4 | Tablero de Distribución Preferencial Auxiliar, según unilineal | c/u | 24
L1UPS2.5 | Tablero de Distribución UPS Locales Técnicos, según unilineal | c/u | 27
L1UPS2.6 | Tablero de Distribución UPS Sala de Tableros, según unilineal | c/u | 24
L1UPS2.7 | Tablero de Distribución Preferencial Locales Técnicos, según unilineal | c/u | 24
L1UPS2.8 | Tablero de Distribución Preferencial Sala de Tableros, según unilineal | c/u | 24
Suministro Canalizaciones y Conductores
L1UPS2.9 | Canalizaciones de baja tensión, control y comunicaciones | gl | 27
L1UPS2.10 | Cableado de fuerza baja tensión para alimentadores y traslado de circuitos | gl | 27
L1UPS2.11 | Cableado de control y comunicaciones | gl | 27
Suministros Varios
L1UPS2.12 | Sistema de comunicaciones, monitoreo y alarma de UPS. Incluye sofware y equipo HMI. | gl | 27
L1UPS2.13 | Suministro de Interruptores y accesorios de montaje | gl | 27
L1UPS2.14 | Ferretería y materiales menores (abrazaderas, pernos, tuercas, golillas, marcas, amarras, etc) | gl | 27
L1UPS3 | MONTAJE, PRUEBAS FUNCIONALES Y PUESTA EN SERVICIO
L1UPS3.1 | Montaje Y Pruebas equipamiento completo Conjunto UPS. Incluido calibraciones protección, mando y control | gl | 27
L1UPS3.2 | Montaje y Pruebas equipamiento completo Tableros de Distribución. Incluido calibraciones protección, mando y control | gl | 27
L1UPS3.3 | Tendido cableado BT, Control y Comunicaciones | gl | 27
L1UPS3.4 | Montaje Canalizaciones BT, Control y Comunicaciones. | gl | 27
L1UPS3.5 | Pruebas Funcionales Completas Conjunto UPS y Tableros de Distribución. Incluida pruebas al Sistema Alarmas y Monitoreo UPS. | gl | 27
L1UPS4 | BASCULAMIENTO DE CARGAS A NUEVOS TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN
L1UPS4.1 | Basculamiento de cargas a los nuevos tableros de distribución. | gl | 27
L1UPS5 | DESMONTAJE Y RETIRO DE EQUIPAMIENTO
L1UPS5.1 | Desmontaje y retiro de tableros, equipos electrónicos, cableado, canalizaciones, etc. Incluye transporte y entrega de | gl | 27
residuos peligrosos a empresa especialista.
L1UPS6 | OBRAS A PRECIO UNITARIO
L1UPS6.1 | Suministro y Montaje BPC 200X100mm galvanizada para Bajo Andén. Incluye accesorios de montaje y materiales menores. | m | 2200
L1UPS6.2 | Pasadas de losa 110 mm de diametro. | u | 50
L1UPS7 | OBRAS ESPECIALES A PRECIO UNITARIO A SOLICITUD DE METRO S.A.
L1UPS7.1 | Suministros y/o Montajes Varios (Monto impuesto por Metro S.A.) | u | 27 | 100 | 2700
TOTAL
LINEA 2
Formulario Nº L2UPS
A SUMA ALZADA ( salvo ítemes indicados explicitamente a precio unitario) |  |  |  | VALORES EN UF IMPUESTOS INCLUIDOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO TOTAL (UF) | P. TOTAL (UF)
L1UPS1 | INGENIERÍA
L2UPS1.1 | Revisión y Modificaciones del Proyecto, Detalles Funcionales y Operativos, Protocolos de Prueba | gl | 22
y Ejecución de Pruebas de Puesta en Servicio.
L2UPS1.2 | Planos y Documentación As-Built (copia en papel y electrónico, manuales de operación y otros según Contrato). | gl | 22
L2UPS1.3 | Levantamiento de cargas en tableros existentes e identificación de los punto de alimentación de los sistemas críticos de Metro S.A. | gl | 22
L2UPS2 | SUMINISTRO EQUIPAMIENTO
Suministro Conjunto UPS
L2UPS2.1 | UPS 20KVA, 3Ø, 380 VAC, 50 Hz. Incluye Tablero Bypass de Mantención Automático de 20 KVA 3Ø, según unilineal. | c/u | 30
L2UPS2.2 | Banco de Baterias tipo Plomo-Acido para 60 minutos de autonomia y 20 KVA. Incluye cables interceldas y rack antisísmico. | c/u | 14
L2UPS2.3 | Banco de Baterias tipo Plomo-Acido para 30 minutos de autonomia y 20 KVA. Incluye cables interceldas y rack antisísmico. | c/u | 16
Suministro Tableros de Distribución
L2UPS2.4 | Tablero de Distribución Preferencial Auxiliar, según unilineal | c/u | 17
L2UPS2.5 | Tablero de Distribución UPS Locales Técnicos, según unilineal | c/u | 22
L2UPS2.6 | Tablero de Distribución UPS Sala de Tableros, según unilineal | c/u | 13
L2UPS2.7 | Tablero de Distribución Preferencial Locales Técnicos, según unilineal | c/u | 13
L2UPS2.8 | Tablero de Distribución Preferencial Sala de Tableros, según unilineal | c/u | 13
Suministro Canalizaciones y Conductores
L2UPS2.9 | Canalizaciones de baja tensión, control y comunicaciones | gl | 22
L2UPS2.10 | Cableado de fuerza baja tensión para alimentadores y traslado de circuitos | gl | 22
L2UPS2.11 | Cableado de control y comunicaciones | gl | 22
Suministros Varios
L2UPS2.12 | Sistema de comunicaciones, monitoreo y alarma de UPS. Incluye sofware y equipo HMI. | gl | 22
L2UPS2.13 | Suministro de Interruptores y accesorios de montaje | gl | 22
L2UPS2.14 | Ferretería y materiales menores (abrazaderas, pernos, tuercas, golillas, marcas, amarras, etc) | gl | 22
L1UPS3 | MONTAJE, PRUEBAS FUNCIONALES Y PUESTA EN SERVICIO
L2UPS3.1 | Montaje Y Pruebas equipamiento completo Conjunto UPS. Incluido calibraciones protección, mando y control | gl | 22
L2UPS3.2 | Montaje y Pruebas equipamiento completo Tableros de Distribución. Incluido calibraciones protección, mando y control | gl | 22
L2UPS3.3 | Tendido cableado BT, Control y Comunicaciones | gl | 22
L2UPS3.4 | Montaje Canalizaciones BT, Control y Comunicaciones. | gl | 22
L2UPS3.5 | Pruebas Funcionales Completas Conjunto UPS y Tableros de Distribución. Incluida pruebas al Sistema Alarmas y Monitoreo UPS. | gl | 22
L2UPS4 | BASCULAMIENTO DE CARGAS A NUEVOS TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN
L2UPS4.1 | Basculamiento de cargas a los nuevos tableros de distribución. | gl | 22
L2UPS5 | DESMONTAJE Y RETIRO DE EQUIPAMIENTO
L2UPS5.1 | Desmontaje y retiro de tableros, equipos electrónicos, cableado, canalizaciones, etc. Incluye transporte y entrega de | gl | 22
residuos peligrosos a empresa especialista.
L2UPS6 | OBRAS A PRECIO UNITARIO
L2UPS6.1 | Suministro y Montaje BPC 200X100mm galvanizada para Bajo Andén. Incluye accesorios de montaje y materiales menores. | m | 900
L2UPS6.2 | Pasadas de losa 110 mm de diametro. | u | 25
L2UPS7 | OBRAS ESPECIALES A PRECIO UNITARIO A SOLICITUD DE METRO S.A.
L2UPS7.1 | Suministros y/o Montajes Varios (Monto impuesto por Metro S.A.) | u | 22 | 100 | 2200
TOTAL
LINEA 4
Formulario Nº L4UPS
A SUMA ALZADA ( salvo ítemes indicados explicitamente a precio unitario) |  |  |  | VALORES EN UF IMPUESTOS INCLUIDOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO TOTAL (UF) | P. TOTAL (UF)
L4UPS1 | INGENIERÍA
L4UPS1.1 | Revisión y Modificaciones del Proyecto, Detalles Funcionales y Operativos, Protocolos de Prueba | gl | 23
y Ejecución de Pruebas de Puesta en Servicio.
L4UPS1.2 | Planos y Documentación As-Built (copia en papel y electrónico, manuales de operación y otros según Contrato). | gl | 23
L4UPS1.3 | Levantamiento de cargas en tableros existentes e identificación de los punto de alimentación de los sistemas críticos de Metro S.A. | gl | 23
L4UPS2 | SUMINISTRO EQUIPAMIENTO
Suministro Conjunto UPS
L4UPS2.1 | UPS 20KVA, 3Ø, 380 VAC, 50 Hz. Incluye Tablero Bypass de Mantención Automático de 20 KVA 3Ø, según unilineal. | c/u | 36
L4UPS2.2 | Banco de Baterias tipo Plomo-Acido para 60 minutos de autonomia y 20 KVA. Incluye cables interceldas y rack antisísmico. | c/u | 10
L4UPS2.3 | Banco de Baterias tipo Plomo-Acido para 30 minutos de autonomia y 20 KVA. Incluye cables interceldas y rack antisísmico. | c/u | 26
Suministro Tableros de Distribución
L4UPS2.4 | Tablero de Distribución UPS Locales Técnicos, según unilineal | c/u | 23
Suministro Canalizaciones y Conductores
L4UPS2.5 | Canalizaciones de baja tensión, control y comunicaciones | gl | 23
L4UPS2.6 | Cableado de fuerza baja tensión para alimentadores y traslado de circuitos | gl | 23
L4UPS2.7 | Cableado de control y comunicaciones | gl | 23
Suministros Varios
L4UPS2.8 | Sistema de comunicaciones, monitoreo y alarma de UPS. Incluye sofware y equipo HMI. | gl | 23
L4UPS2.9 | Suministro de Interruptores y accesorios de montaje | gl | 23
L4UPS2.10 | Ferretería y materiales menores (abrazaderas, pernos, tuercas, golillas, marcas, amarras, etc) | gl | 23
L4UPS3 | MONTAJE, PRUEBAS FUNCIONALES Y PUESTA EN SERVICIO
L4UPS3.1 | Montaje Y Pruebas equipamiento completo Conjunto UPS. Incluido calibraciones protección, mando y control | gl | 23
L4UPS3.2 | Montaje y Pruebas equipamiento completo Tableros de Distribución. Incluido calibraciones protección, mando y control | gl | 23
L4UPS3.3 | Tendido cableado BT, Control y Comunicaciones | gl | 23
L4UPS3.4 | Montaje Canalizaciones BT, Control y Comunicaciones. | gl | 23
L4UPS3.5 | Pruebas Funcionales Completas Conjunto UPS y Tableros de Distribución. Incluida pruebas al Sistema Alarmas y Monitoreo UPS. | gl | 23
L4UPS4 | BASCULAMIENTO DE CARGAS A NUEVOS TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN
L4UPS4.1 | Basculamiento de cargas a los nuevos tableros de distribución. | gl | 23
L4UPS5 | DESMONTAJE Y RETIRO DE EQUIPAMIENTO
L4UPS5.1 | Desmontaje y retiro de tableros, equipos electrónicos, cableado, canalizaciones, etc. Incluye transporte y entrega de | gl | 23
residuos peligrosos a empresa especialista.
L4UPS6 | OBRAS A PRECIO UNITARIO
L4UPS6.1 | Suministro y Montaje BPC 200X100mm galvanizada para Bajo Andén. Incluye accesorios de montaje y materiales menores. | m | 500
L4UPS6.2 | Pasadas de losa 110 mm de diametro. | u | 10
L4UPS7 | OBRAS ESPECIALES A PRECIO UNITARIO A SOLICITUD DE METRO S.A.
L4UPS7.1 | Suministros y/o Montajes Varios (Monto impuesto por Metro S.A.) | u | 23 | 100 | 2300
TOTAL
LINEA 4A
Formulario Nº L4AUPS
A SUMA ALZADA ( salvo ítemes indicados explicitamente a precio unitario) |  |  |  | VALORES EN UF IMPUESTOS INCLUIDOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO TOTAL (UF) | P. TOTAL (UF)
L4AUPS1 | INGENIERÍA
L4AUPS1.1 | Revisión y Modificaciones del Proyecto, Detalles Funcionales y Operativos, Protocolos de Prueba | gl | 6
y Ejecución de Pruebas de Puesta en Servicio.
L4AUPS1.2 | Planos y Documentación As-Built (copia en papel y electrónico, manuales de operación y otros según Contrato). | gl | 6
L4AUPS1.3 | Levantamiento de cargas en tableros existentes e identificación de los punto de alimentación de los sistemas críticos de Metro S.A. | gl | 6
L4AUPS2 | SUMINISTRO EQUIPAMIENTO
Suministro Conjunto UPS
L4AUPS2.1 | UPS 20KVA, 3Ø, 380 VAC, 50 Hz. Incluye Tablero Bypass de Mantención Automático de 20 KVA 3Ø, según unilineal. | c/u | 9
L4AUPS2.2 | Banco de Baterias tipo Plomo-Acido para 60 minutos de autonomia y 20 KVA. Incluye cables interceldas y rack antisísmico. | c/u | 3
L4AUPS2.3 | Banco de Baterias tipo Plomo-Acido para 30 minutos de autonomia y 20 KVA. Incluye cables interceldas y rack antisísmico. | c/u | 6
Suministro Tableros de Distribución
L4AUPS2.4 | Tablero de Distribución UPS Locales Técnicos, según unilineal | c/u | 6
Suministro Canalizaciones y Conductores
L4AUPS2.6 | Canalizaciones de baja tensión, control y comunicaciones | gl | 6
L4AUPS2.7 | Cableado de fuerza baja tensión para alimentadores y traslado de circuitos | gl | 6
L4AUPS2.8 | Cableado de control y comunicaciones | gl | 6
Suministros Varios
L4AUPS2.9 | Sistema de comunicaciones, monitoreo y alarma de UPS. Incluye sofware y equipo HMI. | gl | 6
L4AUPS2.10 | Suministro de Interruptores y accesorios de montaje | gl | 6
L4AUPS2.11 | Ferretería y materiales menores (abrazaderas, pernos, tuercas, golillas, marcas, amarras, etc) | gl | 6
L4AUPS3 | MONTAJE, PRUEBAS FUNCIONALES Y PUESTA EN SERVICIO
L4AUPS3.1 | Montaje Y Pruebas equipamiento completo Conjunto UPS. Incluido calibraciones protección, mando y control | gl | 6
L4AUPS3.2 | Montaje y Pruebas equipamiento completo Tableros de Distribución. Incluido calibraciones protección, mando y control | gl | 6
L4AUPS3.3 | Tendido cableado BT, Control y Comunicaciones | gl | 6
L4AUPS3.4 | Montaje Canalizaciones BT, Control y Comunicaciones. | gl | 6
L4AUPS3.5 | Pruebas Funcionales Completas Conjunto UPS y Tableros de Distribución. Incluida pruebas al Sistema Alarmas y Monitoreo UPS. | gl | 6
L4AUPS4 | BASCULAMIENTO DE CARGAS A NUEVOS TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN
L4AUPS4.1 | Basculamiento de cargas a los nuevos tableros de distribución. | gl | 6
L4AUPS5 | DESMONTAJE Y RETIRO DE EQUIPAMIENTO
L4AUPS5.1 | Desmontaje y retiro de tableros, equipos electrónicos, cableado, canalizaciones, etc. Incluye transporte y entrega de | gl | 6
residuos peligrosos a empresa especialista.
L4AUPS6 | OBRAS A PRECIO UNITARIO
L4AUPS6.1 | Suministro y Montaje BPC 200X100mm galvanizada para Bajo Andén. Incluye accesorios de montaje y materiales menores. | m | 100
L4AUPS6.2 | Pasadas de losa 110 mm de diametro. | u | 4
L4AUPS7 | OBRAS ESPECIALES A PRECIO UNITARIO A SOLICITUD DE METRO S.A.
L4UPS7.1 | Suministros y/o Montajes Varios (Monto impuesto por Metro S.A.) | u | 6 | 100 | 600
TOTAL
LINEA 5
Formulario Nº L5UPS
A SUMA ALZADA ( salvo ítemes indicados explicitamente a precio unitario) |  |  |  | VALORES EN UF IMPUESTOS INCLUIDOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO TOTAL (UF) | P. TOTAL (UF)
L5UPS1 | INGENIERÍA
L5UPS1.1 | Revisión y Modificaciones del Proyecto, Detalles Funcionales y Operativos, Protocolos de Prueba | gl | 30
y Ejecución de Pruebas de Puesta en Servicio.
L5UPS1.2 | Planos y Documentación As-Built (copia en papel y electrónico, manuales de operación y otros según Contrato). | gl | 30
L5UPS1.3 | Levantamiento de cargas en tableros existentes e identificación de los punto de alimentación de los sistemas críticos de Metro S.A. | gl | 30
L5UPS2 | SUMINISTRO EQUIPAMIENTO
Suministro Conjunto UPS
L5UPS2.1 | UPS 20KVA, 3Ø, 380 VAC, 50 Hz. Incluye Tablero Bypass de Mantención Automático de 20 KVA 3Ø, según unilineal. | c/u | 47
L5UPS2.2 | Banco de Baterias tipo Plomo-Acido para 60 minutos de autonomia y 20 KVA. Incluye cables interceldas y rack antisísmico. | c/u | 13
L5UPS2.3 | Banco de Baterias tipo Plomo-Acido para 30 minutos de autonomia y 20 KVA. Incluye cables interceldas y rack antisísmico. | c/u | 34
Suministro Tableros de Distribución
L5UPS2.4 | Tablero de Distribución Preferencial Auxiliar, según unilineal | c/u | 17
L5UPS2.5 | Tablero de Distribución UPS Locales Técnicos, según unilineal | c/u | 30
L5UPS2.6 | Tablero de Distribución UPS Sala de Tableros, según unilineal | c/u | 15
L5UPS2.7 | Tablero de Distribución Preferencial Locales Técnicos, según unilineal | c/u | 15
L5UPS2.8 | Tablero de Distribución Preferencial Sala de Tableros, según unilineal | c/u | 15
Suministro Canalizaciones y Conductores
L5UPS2.9 | Canalizaciones de baja tensión, control y comunicaciones | gl | 30
L5UPS2.10 | Cableado de fuerza baja tensión para alimentadores y traslado de circuitos | gl | 30
L5UPS2.11 | Cableado de control y comunicaciones | gl | 30
Suministros Varios
L5UPS2.12 | Sistema de comunicaciones, monitoreo y alarma de UPS. Incluye sofware y equipo HMI. | gl | 30
L5UPS2.13 | Suministro de Interruptores y accesorios de montaje | gl | 30
L5UPS2.14 | Ferretería y materiales menores (abrazaderas, pernos, tuercas, golillas, marcas, amarras, etc) | gl | 30
L5UPS3 | MONTAJE, PRUEBAS FUNCIONALES Y PUESTA EN SERVICIO
L5UPS3.1 | Montaje Y Pruebas equipamiento completo Conjunto UPS. Incluido calibraciones protección, mando y control | gl | 30
L5UPS3.2 | Montaje y Pruebas equipamiento completo Tableros de Distribución. Incluido calibraciones protección, mando y control | gl | 30
L5UPS3.3 | Tendido cableado BT, Control y Comunicaciones | gl | 30
L5UPS3.4 | Montaje Canalizaciones BT, Control y Comunicaciones. | gl | 30
L5UPS3.5 | Pruebas Funcionales Completas Conjunto UPS y Tableros de Distribución. Incluida pruebas al Sistema Alarmas y Monitoreo UPS. | gl | 30
L5UPS4 | BASCULAMIENTO DE CARGAS A NUEVOS TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN
L5UPS4.1 | Basculamiento de cargas a los nuevos tableros de distribución. | gl | 30
L5UPS5 | DESMONTAJE Y RETIRO DE EQUIPAMIENTO
L5UPS5.1 | Desmontaje y retiro de tableros, equipos electrónicos, cableado, canalizaciones, etc. Incluye transporte y entrega de | gl | 30
residuos peligrosos a empresa especialista.
L5UPS6 | OBRAS A PRECIO UNITARIO
L5UPS6.1 | Suministro y Montaje BPC 200X100mm galvanizada para Bajo Andén. Incluye accesorios de montaje y materiales menores. | m | 600
L5UPS6.2 | Pasadas de losa 110 mm de diametro. | u | 24
L5UPS7 | OBRAS ESPECIALES A PRECIO UNITARIO A SOLICITUD DE METRO S.A.
L5UPS7.1 | Suministros y/o Montajes Varios (Monto impuesto por Metro S.A.) | u | 30 | 100 | 3000
TOTAL
Nombre del Representante Legal del proponente
Firma del Representante Legal del proponente
Santiago,…………………de 2016

## Formulario N°3
GERENCIA DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | [5 empty] | Rev. 0
METRO S.A.
FORMULARIO N°3 LISTADO DE REPUESTOS VALORIZADOS
SUMINISTRO Y MONTAJE, CON OPCIÓN DE MANTENIMIENTO, DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS) CENTRALIZADO PARA ESTACIONES DE METRO SANTIAGO
DETALLE DE PRECIOS
PROPONENTE:
Ítem | Equipos suministrados | Repuesto | Descripción del repuesto | Cantidad | Valor unitario IVA incluido (UF) | Valor Total IVA incluido (UF)
Nombre del Representante Legal del proponente
Firma del Representante Legal del proponente
Santiago,…………………de 2016

## Formulario Nº4.1
GERENCIA DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA
METRO S.A.
FORMULARIO N°4.1
VALOR TOTAL DE LA OFERTA ECONOMICA POR MANTENIMIENTO, EN UF, IVA INCLUIDO
SUMINISTRO Y MONTAJE, CON OPCIÓN DE MANTENIMIENTO, DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS) CENTRALIZADO PARA ESTACIONES DE METRO SANTIAGO
PROPONENTE:
RESUMEN TOTAL DE LA OFERTA EN UF IMPUESTOS INCLUIDOS
SERVICIO |  |  |  | MONTO TOTAL EN UF, IVA INCLUIDO
5 AÑOS TOTAL DE MANTENIMIENTO (A+B)
10 AÑOS DE MANTENIMIENTO (A+B)
VALOR MENSUAL POR TIPO DE UPS EN UF IMPUESTOS INCLUIDOS
AÑOS | TIPO DE UPS | CANTIDAD | MESES | VALOR MENSUAL | TOTAL
5 AÑOS | UPS CATEGORÍA A | 48 | 60
| USO CATEGORIA B | 60 | 60
10 AÑOS | UPS CATEGORÍA A | 48 | 120
| USO CATEGORIA B | 60 | 120
Nombre del Representante Legal del proponente
Firma del Representante Legal del proponente
Santiago,…………………de 2016

## Formulario Nº4.2
GERENCIA DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA
METRO S.A.
FORMULARIO N°4.2
DESGLOSE VALOR TOTAL DE LA OFERTA ECONOMICA POR MANTENIMIENTO, EN UF, IVA INCLUIDO.
SUMINISTRO Y MONTAJE, CON OPCIÓN DE MANTENIMIENTO, DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS) CENTRALIZADO PARA ESTACIONES DE METRO SANTIAGO
PROPONENTE:
Valores de Mantenimiento a 5 años UPS Categoría A
Nivel de intervención | Cantidad de intervenciones anuales (1) | Precio unitario por intervención (2) | Precio Anual (3)=(1)*(2) | Nº Años (4) | Valor ítem (5)=(3)*(4)
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 4
TOTAL
Valores de Mantenimiento a 10 años UPS Categoría A
Nivel de intervención | Cantidad de intervenciones anuales (1) | Precio unitario por intervención (2) | Precio Anual (3)=(1)*(2) | Nº Años (4) | Valor ítem (5)=(3)*(4)
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 4
TOTAL
Valores de Mantenimiento a 5 años UPS Categoría B
Nivel de intervención | Cantidad de intervenciones anuales (1) | Precio unitario por intervención (2) | Precio Anual (3)=(1)*(2) | Nº Años (4) | Valor ítem (5)=(3)*(4)
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 4
TOTAL
Valores de Mantenimiento a 10 años UPS Categoría B
Nivel de intervención | Cantidad de intervenciones anuales (1) | Precio unitario por intervención (2) | Precio Anual (3)=(1)*(2) | Nº Años (4) | Valor ítem (5)=(3)*(4)
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 4
TOTAL
Nombre del Representante Legal del proponente
Firma del Representante Legal del proponente
Santiago,…………………de 2016

## Formulario Nº4.3
GERENCIA DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA
METRO S.A.
FORMULARIO N°4.3
DESGLOSE DE VALORES UNITARIOS OFERTA ECONÓMICA POR MANTENIMIENTO
SUMINISTRO Y MONTAJE, CON OPCIÓN DE MANTENIMIENTO, DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS) CENTRALIZADO PARA ESTACIONES DE METRO SANTIAGO
PROPONENTE:
Estructura de sueldos | Técnico | Supervisor | Administrador de Contrato | Prevencionista de Riesgos | Otro (*) | Otro (*) | Otro (*)
Cantidad
Sueldo
Gratificación
Bono de asistencia
Bono de desempeño
Bono de responsabilidad
Bono productividad
Bono imponible por turno
Recargo Legal
Acuerdo Marco
Total Imponible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Asignación de movilización
Asignación de colación
Colación extra
Total No Imponible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sueldo Bruto (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sueldo Líquido
Sueldo Líquido (Con bonos días feriados)
Sueldo Líquido (con domingos compensados)
Ratio No-Imponible/Imponible | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Provisiones de Personal | Técnico | Supervisor | Administrador de Contrato | Prevencionista de Riesgos | Otro (*) | Otro (*) | Otro (*)
Aporte Patronal y Seguro Cesantía
Bienestar, Exámenes y Fiestas Anuales
Vacaciones
Descanso dominical acumulado anual
Bono días feriados
Mayor costo reajuste de remuneraciones
Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS)
Indemnizaciones
Seguro de Vida (Ley )
Sub Total costo Provisiones Personal (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Costo Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estructura de costos directos
Uniformes, Seguros, selección y capacitación
Equipos adicionales
Materiales e Imponderables
Herramientas
Multas e indemnización cliente
Gastos puesta en marcha permanente
Técnicos back up
Supervisión general directa del contrato
Costo financiero por boletas de garantía
Otro (**)
Total Costo Directo (3) | 0
Estructura de costos indirectos
Gastos generales Utilidad
Costos indirectos
RESUMEN DE COSTOS
Total Costo Personal | 0
Total Costo Directo | 0
Total Gastos Generales Indirectos | 0
Total Utilidad | 0
Total Cobro Neto ($) | 0
Total Cobro Neto (UF) Anual | #DIV/0!
Total Cobro Neto (UF) 60 Meses | 0
Total Cobro Neto (UF) 120 Meses | #DIV/0!
Otro (*): Indicar el cargo en esta fila
Otro (**): Indicar otro costo en esta fila
Valor UF

## Formulario Nº4.4
GERENCIA DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA
METRO S.A.
FORMULARIO N°4.4
LISTADO DE VALORES UNITARIOS DE BATERÍAS OFERTA ECONOMICA MANTENIMIENTO
SUMINISTRO Y MONTAJE, CON OPCIÓN DE MANTENIMIENTO, DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS) CENTRALIZADO PARA ESTACIONES DE METRO SANTIAGO
PROPONENTE:
ITEM | SISTEMA/SUBSISTEMA | BATERIA | PRECIO UNITARIO DE REPUESTOS OPCIÓN 5 AÑOS
|  |  | [USD] Impuestos Incluidos | [UF] Impuestos Incluidos
1
2
3
…
ITEM | SISTEMA/SUBSISTEMA | BATERIA | PRECIO UNITARIO DE REPUESTOS OPCIÓN 10 AÑOS
|  |  | [USD] Impuestos Incluidos | [UF] Impuestos Incluidos
1
2
3
…
Nombre del Representante Legal del proponente
Firma del Representante Legal del proponente
Santiago,…………………de 2016