## Preguntas
N° | Proveedor | Documento | Articulo | Parrafo Citado | Pregunta | Respuesta
1 | 1 | BBAA | N/A | N/A | Es posible ofertar un valor mínimo recurrente, esto para cubrir los costos fijos de la operación? | La oferta debe ser de acuerdo al formulario economico entregado.
2 | 1 | BBAA | N/A | N/A | Se entiende en las bases que solo se pagará por servicio realizado, como se actuará cuando no es posible realizar el mantenimiento por problemas atribuibles al mandante (ej. Sin acceso) | No se considerará para las metas de mantenimiento.
3 | 1 | EETT | N/A | N/A | Existe acceso a toma de agua para el mantenimiento de unidades exteriores? | No existe para la totalidad de los equipos, el contratista debe disponer de medios para realizar los mantenimientos cuando las tomas de agua no esten disponibles.
4 | 1 | EETT | N/A | N/A | Favor indicar tipo y frecuencia de mantenimiento preventivo para todas las unidades | Referirse a las especificaciones técnicas anexo 6.
5 | 1 | EETT | N/A | N/A | Para los equipos de precisón, favor comentar qué tipo de refrigerante se usa. | Refrigerente ecologico familia R400
6 | 1 | EETT | N/A | N/A | Se debe considerar lockers para el personal? | Cada contratista considerará lo que estime necesario, Metro no otorgará dependencias físicas al contratista.
7 | 1 | EETT | N/A | N/A | Se debe considerar el arriendo o compra de mobiliario? | Cada contratista considerará lo que estime necesario, Metro no otorgará dependencias físicas al contratista.
8 | 1 | EETT | N/A | N/A | Los EPP deben tener alguna certificación especial? | Remitirse al Manual de Seguridad que se adjunta.
9 | 1 | EETT | N/A | N/A | El personal requiere de algún uniforme en especial? | Que cumpla EPP, con logo de la Empresa
10 | 1 | EETT | N/A | N/A | Exigen alguna dotación mínima? | Metro no exige dotación mínima. Lo que solicita es la prestación de un servicio.
11 | 1 | EETT | N/A | N/A | Exigen alguna estructura mínima? | Metro no exige dotación mínima. Lo que solicita es la prestación de un servicio.
12 | 1 | EETT | N/A | N/A | Exigen alguna renta mínima? | No.
13 | 1 | EETT | N/A | N/A | Exigen alguna estructura de renta mínima? | No.
14 | 1 | EETT | N/A | N/A | La alimentación del personal corre por parte de Metro o del oferente? | La alimentación del personal, asi como los gastos de traslado corren por parte del contratista.
15 | 1 | EETT | N/A | N/A | Es posible que los operarios lleven su alimentación? | Sí.
16 | 1 | EETT | N/A | N/A | Existe algún lugar habilitado para que los operarios puedan colar? | En todas las estaciones existen comedores, donde los contratistas pueden consumir sus alimentos.
17 | 1 | EETT | N/A | N/A | Exigen un mínimo de frecuencia por temas de supervisión? | La supervisión de Metro se realizará de forma constante a los trabajos realizados por el contratista.
18 | 1 | EETT | N/A | N/A | Exigen un mínimo de frecuencia por temas de prevención de riesgos? | La supervisión de Metro se realizará de forma constante a los trabajos realizados por el contratista.
19 | 1 | EETT | N/A | N/A | Exigen exámenes preocupacionales, ocupacionales, de drogas, alcohol, etc? | Por una vez en el Contrato, sin embargo, la política de las empresas debe considerar realizar examen en forma azarística.
20 | 1 | EETT | N/A | N/A | Se trabaja días feriados? | Sí, 24x7. Todos los días del año.
21 | 1 | EETT | N/A | N/A | En visita se pudo ver que actualmente hay equipos que no funcionan, ¿se hará una puesta de nivel de estos o quedarán fuera de licitación? | El alcance de la licitación son los equipos declarados en las especificaciones técnicas, los equipos adicionales o dados de baja se modificarán del contrato según corresponda.
22 | 1 | EETT | N/A | N/A | ¿Existen equipos con garantias vigentes?¿como se atenderan? | Sí, existen equipos con garantía de partes y piezas los cuales se gestionan a través de Metro.
23 | 1 | EETT | N/A | N/A | ¿Cómo sera el control de ingreso a metro?¿Tiene algun costo? | Todo el personal del contratista deberá tener una credencial de "Contratista metro". El costo de la credencial provisoria es de $1.400 cada una, y tiene vigencia de 1 mes, mientras se hace la habilitación de cada trabajador (registro de documentación, exámenes y cursos). Luego la credencial definitiva tiene un costo de $2.100. Para las líneas 3 y 6, la credencial definitiva debe ser con chip, que tiene un costo de $3.000.
24 | 1 | EETT | N/A | N/A | ¿Cuáles seran los horarios de los trabajos ? existen lugares que no se podran hacer mantenciones preventivas en el dia?¿cuales? | Los horarios de trabajo son 24/7. Para el mantenimiento preventivo, los trabajos se realizan en horario nocturno, salvo algunas excepciones que se ejecutarán en horario diurno lo que será coordinado con el/los adjudicados.
25 | 1 | EETT | N/A | N/A | ¿Se incluye en la propuesta software de mantenimiento para realizar los requerimientos de mantenciones preventivas y correctivas? | Metro dispone de software para el mantenimiento preventivo y correctivo.
26 | 1 | EETT | N/A | N/A | ¿Metro proveera al adjudicado de taller/bodega/oficinas como central de operaciones? | No.
27 | 1 | EETT | N/A | N/A | ¿Metro cuenta con sitios para almuerzo del personal?¿se incluye ticket de restaurant en las propuestas? | Ver respuesta a pregunta n°16.
28 | 1 | EETT | N/A | N/A | ¿La disposición final de residuos(pilas, filtros, aceites, refrigerantes)es responsabilidad de Metro o del proveedor? ¿Es necesario emitir certificado? | La disposición final de residuos es responsabilidad del contratista con la respectiva emision de certificados.
29 | 1 | EETT | N/A | N/A | ¿Es necesario tener la certificacion de conocimiento de buenas practicas de climatizacion ? | No exigible.
30 | 1 | EETT | N/A | N/A | Si un equipo tiene 0% refrigerantes este se debe rellenar al 100% full, sin cobro alguno para Metro? | Sí. Es parte del mantenimiento.
31 | 1 | EETT | N/A | N/A | ¿Se considera refrigerante r22? | Existen equipos antiguos con este refrigerante, aunque es la minoría.
32 | 1 | EETT | N/A | N/A | ¿Si un equipo tiene 0% gas este se debe rellenar al 100% full, sin cobro alguno para Metro? | Sí. Es parte del mantenimiento.
33 | 1 | EETT | N/A | N/A | Favor especificar los repuestos menores. | Corresponde a materiales fungibles, materiales de limpieza, insumos propios del mantenimiento preventivo y correctivo.
34 | 1 | EETT | N/A | N/A | Metro dispondra de elevadores para el adjudicatario? | Si con elevadores se refiere a equipos alzahombres, cada contratista debe considerar estos equipos dentro de su oferta técnica, sin un cobro particular por uso de este equipamiento.
35 | 1 | EETT | N/A | N/A | ¿Es posible establecer un tope fijo de carga de refrigerante por equipo(ejemplo hasta 2 kilos)? | No, deberá rellenarse lo que sea necesario.
36 | 1 | EETT | N/A | N/A | ¿Se considera el mantenimiento del el Chiller con mano de obra propia?, ¿Existen torres de enfriamiento a mantener? De existir favor detallar el servicio. | Mantenimiento por parte de empresa colaboradora incluye Chillers el cual debe tener el mismo mantenimiento que los demas equipos. Existe solo una torre de enfriamiento.
37 | 1 | EETT | N/A | N/A | Indicar número actual de técnicos climatización dispuestos para esta atención por zona A y B. | La cantidad de técnicos está de la mano con la cantidad de equipos de ejecución del mantenimiento y el cumplimiento de indicadores de mtto preventivo.
38 | 1 | BBAA | 9 | N/A | Es posible pactar un porcentaje de tope de multas mensual? | El tope de multas mensual será al 10% de la facturación.
39 | 1 | BBAA | N/A | N/A | En qué fecha desean iniciar los servicios? | Los servicios del contrato parten el dia 1 de febrero de 2018. Las líneas se irán incorporando de acuerdo a lo que se indica en aclaracion N°1.
40 | 1 | BBAA | N/A | N/A | Es posible pactar un polinomio de reajuste que incluya el Ingreso Salario Mínimo (ISM)? | No.
41 | 1 | BBAA | N/A | N/A | La adjudicación de los servicios será de forma global o parcial? | Remitirse al Art. 13 del Título I de las Bases de Licitación.
42 | 2 | EETT | Anexo N° 1 | Listado de Equipamiento zona A y B | No incluyeron el listado de equipos en formato Excel. ¿Podrían hacerlo ó enviarnos por correo? | Se incluye en aclaración N°2.
43 | 2 | EETT | Form 14-B | Listado de Repuestos | ¿Se puede hacer extensible el listado de repuestos ó hay que presentar el indicado en dicho formulario? | Se debe ofertar por el listado que se encuentra en los formularios de licitación.
44 | 2 | EETT | Form. 14-B | Listado de Repuestos | ¿Podrían especificar mejor los repuestos, porque son muy generalizados (por ej.: contactores, PLC, válvulas de expansión termostática), de que capacidades requieren?- El precios varían según las capacidades y tipos | Los repuestos tienen relación a los modelos declarados en las especificaciones técnicas de este contrato.
45 | 2 | EETT | Anexo N° 1 | Listados de Equipamiento zona A y B | ¿Podrían por favor incluir ó suministrar un listado con las marcas y modelos de equipos? | Existen equipos Carrier, Midea, VRF LG, TOSHIBA, equipos con post venta en chile.
46 | 2 | EETT | Tabla N° 1 | En visita Técnica | En taller Cerrillos, se encontró que hay 8 equipos de precisión STULZ, pero en la Tabla N°1, de las Especificaciones técnicas generales, indican solamente 4. ¿Hay que considerar estos equipos que faltan? | Son 8 unidades exteriores para 4 equipos interiores, el equipo de precisión incluye tanto sus unidades interiores como exteriores.
47 | 2 | EETT | Linea 6 del Metro | En visita Técnica | En taller Cerrillos, Metro S. A. ¿proporcionará una bodega o lugar para guardar herramientas, equipos ó materiales? | No.
48 | 2 | EETT | Linea 6 del Metro | En visita Técnica | En taller Cerrillos Metros S. A. ¿Proporcionará un lugar para cambio de vestimentas y baños para aseo de los técnicos a cargos del servicio?, ¿Ídem para las demás estaciones? | En todas las estaciones se encuentran disponible baños para el personal contratista, la disponibilidad de camarines para cambio de ropa se verá caso a caso.
49 | 2 | EETT | Anexo N° 6 Plan de manteniniento | Descripción de Actividades | Según lo indicado en Anexo N° 6 de Especificaciones técnicas. Indican que la propuesta a entregar debe considerar actividades mensuales a cada clase de equipo. ¿Además de entregar esta opción se debe entregar otra alternativa con frecuencias diferentes? | No.
50 | 2 | EETT | En General | en General | ¿Metro S. A. proporcionará elevadores eléctricos o andamios si fuese necesario emplear para el servicio de mantenimiento a equipos en altura? | No, estos equipos deben ser considerados en la oferta del proponente.
51 | 2 | EETT | En General | en General | ¿Metro S. A., facilitará tomas de agua potable con grifo en las estaciones que no lo tengan, para realizar el lavado de filtros, equipos, etc.? | #REF!
52 | 2 | BBAA | Form. N° 6 | Certificado F-30 | El Certificado F-30 a incluir en Formulario N° 6, debe ser por cada técnico a presentar o general de la Empresa. | General de la empresa.
53 | 2 | EETT | Anexo N° 1 | Unidades Split de SEAT | ¿Se debe considerar hacer el mantenimiento en horario extra (días sábado) a todas las unidades ó a cuáles exactamente? | Ver respuesta N°24.
54 | 2 | EETT | Anexo N° 1 | Ref. Equipos Split del Casino, en Taller Cerrillos | Los 10 equipos de allí están en altura. ¿Metro facilitará el elevador Genie ó andamios para realizar el servicio? | No, estos equipos deben ser considerados en la oferta del proponente.
55 | 2 | EETT | En General | Técnica. Ref. cubierta de Taller Cerrillos, debajo están lo camarines, baños, etc. | Allí están instalados 1 VEX, 1 VIN y 1 VRV. Para realizar el lavado a éstos es necesaria una toma de agua potable, que no hay actualmente. ¿Metro facilitará dicha toma? | Los ventiladores de extracción e inyección no son parte del alcance del contrato, para el caso del VRV si existiese alguna toma de agua, esta será facilitada, en el caso contrario el contratista debe considerar este hecho en su oferta técnica.
56 | 2 | EETT | En General | Transporte | ¿Metro facilitará el transporte de acercamiento para acceso a Taller de Cerrillos, a los técnicos asignados el mantenimiento? | No.
57 | 2 | EETT | Artículo N° 4 | 4.2 Mantenimiento Preventivo, pag. 5 | Indican que hay que realizar un mantenimiento mayor a los chiller una vez al año. ¿Debemos incluir estos servicios en la propuesta ó se cotizarán por separado?. Si se requiere incluir en la propuesta Metro deberá proporcionar la cantidad de m3 de agua de cada sistema para estimar las proporciones del líquidos desincrustantes a considerar. | Se debe considerar dentro del servicio, en el listado de equipos se encuentra diferenciado este mantenimiento mayor.
58 | 2 |  |  |  | ¿Metro habilitará lugar físico + Bodega para Técnicos Mantenedores? | No.
59 | 2 |  |  |  | ¿Existe lugar de Alimentación, por ejemplo acceso al personal de mantenedores para hacer uso del Casino de Metro? | Ver respuesta N°16.
60 | 3 | BBAA | Formulario 7 |  | Es posible brinden informacion de como se esta realizando el mantenimiento actualmente,tanto el preventivo como el correctivo: -Nº operarios -Horario diario todo el año. -Turnos. -Sustitución por vacaciones -En resumen un cuadrante de personal. -Medios materiales adicionales que haya que aportar, tipo medios de elevación o Plataformas móviles para los túneles... | El mantenimiento se efectua de acuerdo al Plan Matriz de Metro. Referirse al anexo 6 de las EETTs
61 | 3 | BBAA | 10 |  | Se exige algún tipo de Subcontrata?, ya sea por Mantenimiento a cargo de fabricante o por mantenimiento de empresa especialista (Sistema de Control Centralizado, Enfriadoras, etc.). | Todo el personal debe pertenecer a la empresa adjudicada y en casos puntuales, previa autorización del Administrador Metro, se aceptan subcontratos.
62 | 3 | BBAA | 10 |  | Esta incluido el tratamiento contra la legionella? | No esta incluido este tipo de tratamiento.
63 | 3 | BBAA |  |  | Podemos realizar todo el servicio con medios propios?, y en tal caso disponemos nosotros de personal con la cualificación necesaria?, o tendríamos que subcontratar algún tipo de Mantenimiento específico, aunque no sea obligatorio, por no poder realizarlo con nuestro personal. | Servicio con medios propios. Subcontratos ver respuesta N°61.
64 | 3 | BBAA |  |  | Duración de la jornada nocturna efectiva en las estaciones y líneas. Ya que se tendra que esperar que los trenes dejen de prestar servicio y a continuacion solicitar permiso a Metro para autorizar el ingreso de personal a los tuneles | Aproximadamente de las 00:00 hrs a 4:00 previa programacion a C.C. (Centro de Comunicaciones).
65 | 3 | EETT | 4.6 | Repuestos | Se solicita subir archivos con especificaciones tecnicas y marcas de los equipos/ respuestos que se deben considerar para propuesta. | Existen equipos Carrier, Midea, VRF LG, TOSHIBA, equipos con post venta en Chile.
66 | 4 | EETT | General | N/A | ¿En qué estado se encuentran los equipos actualmente? | Disponibles para climatizar.
67 | 4 | EETT | General | N/A | ¿Actualmente todo los equipos listados (1332) reciben mantenimiento preventivo? | Todo el parque indicado
68 | 4 | EETT | General | N/A | ¿Si el listado total de equipos es 1332, Metro asegura que programa el mantenimiento mensual de todos esos equipos? | Debe cumplirse con el plan de mantenimiento anual en un 100%.
69 | 4 | EETT | General | N/A | ¿Ya que el contrato es a precios unitarios, Metro asegura una cantidad mínima de equipos a mantener mensualmente? | Metro no asegura una cantidad mínima.
70 | 4 | EETT | General | N/A | Dentro del Mantenimiento Preventivo ocurrirá que en dos meses del año coincidirá el MPN y el MM de un equipo. ¿Metro ese mes programa el MM y omite el MPN o lanza los dos? | Se programa el mantenimiento mayor y mantenimiento normal ya que son excluyentes.
71 | 4 | EETT | General | N/A | ¿Es posible que Metro entregue el Plan de Mantenimiento Preventivo para los equipos, con su frecuencia y tiempo de duración de la actividad? | Se entrega al oferente adjudicado.
72 | 4 | EETT | Anexo 1 | Todo | ¿Es posible que en el listado de equipos Metro incluya una columna con su estado actual y otra con el tiempo de uso (edad)?. Favor enviar en archivo excel. | No se considera.
73 | 4 | EETT | General | N/A | ¿Existen ubicaciones de equipos donde para realizar el MP o MC, se requiera el uso de andamios o equipo alza hombre? | Sí, en algunos se requiere andamios o capacho, estos deben ser proporcionados por el proponente adjudicado.
74 | 4 | BBAA | General | N/A | ¿Cuál es la fecha estimativa de inicio del servicio? | 01 de febrero de 2018.
75 | 4 | BBAA | General | N/A | ¿Con que anticipación se avisará de la adjudicación respecto al inicio del servicio? | Se espera adjudicar con anticipación suficiente.
76 | 4 | BBAA | Aclaración N°1 | Articulo 8 | De acuerdo a Aclaración N°1 y a ingreso desfasado de equipos al contrato. ¿El edificio SEAT, CCA, Casona, G.Gral, ingresarán al contrato en Febrero 2018? | Sí.
77 | 4 | EETT | Anexo N° 6 | 6.1.2 | ¿Es posible incorporar un equipo ventana nuevo para el inicio de la rotación en el mantenimiento mayor, con la unica inconveniencia que los equipos ventanas irán cambiando de ubicación? ¿Los equipos ventanas están asociados a una ubicación fija? | No, pues cuentan con N° de inventario del recinto. Se instala equipo reemplazo y posterior al mantenemiento debe ser instalado en el mismo lugar.
78 | 4 | EETT | Anexo N°7 | Anexo N°7 | ¿Es posible entregar la cantidad de fallas por tipo de equipo? | En anexo 7 de las especificaciones técnicas esta el promedio de fallas mensuales.
79 | 4 | EETT | Articulo 12. | 12.2 | Favor aclarar como se pagará el Servicio Mantenimiento Correctivo | No se pagará como item aparte, debe ir incorporado en la componente del mantenimiento preventivo normal.
80 | 4 | BBAA | Formulario 14 A | Formulario 14 A | ¿Es posible que envíen el Formulario económico 14 A en formato excel? | Se subirá.
81 | 4 | BBAA | General | N/A | ¿Metro de acuerdo a su experiencia, cual es la dotación que estima se debe considerar para este servicio de acuerdo a la carga de mantenimiento preventivo y correctivo, para las zonas A y B? | Ver respuesta N°10.
82 | 4 | EETT | Anexo N°7 | Anexo N°7 | ¿Cuál es el promedio de horas de atención por falla? | Referirse a las especificaciones técnicas Art. 4,3.
83 | 4 | EETT | General | N/A | ¿Es posible que envíen la programación de mantenimiento del año 2016, para los equipos existentes ese año? | Se entregará plan de mantenimiento a oferente(s) adjudicado(s).
84 | 4 | EETT | Articulo 10. | 10.3 | ¿Metro tiene considerado un periodo de marcha blanca, antes de aplicar las multas? | No.
85 | 4 | EETT | Articulo 4. | 4.7 | ¿Metro exige que para el registro y control del mantenimiento (control informático), el contratista disponga de una persona con dedicación exclusiva a esta actividad? | El adjudicado debe disponer de una persona para realizar este tipo de actividades 24/7.
86 | 4 | EETT | Articulo 4. | 4.4 | ¿El reemplazo o cambio de un equipo se considerará un trabajo adicional y se pagará aparte? | Se efectuará mediante presupuesto, el cual puede ser aceptado o rechazado.
87 | 4 | EETT | Articulo 4. | 4.4 | ¿La reparación y recuperación de repuestos se considera un trabajo adicional? | No.
88 | 4 | EETT | Articulo 6 | 6.3 | ¿Los certificados de estudio del personal técnico, se deben entregar una vez adjudicado el contrato? | Se deben adjuntar a la oferta técnica y en caso de no encontrarse contratadas las personas que realizarán los trabajos, adjuntará el perfil de cargo.
89 | 4
90 | 4 | BBAA | Anexo N°1 | Anexo N°1 | Favor indicar capacidad de los chillers y el tipo de enfriamiento de cada uno | Chiller por agua y VRV. Capacidades entre 100 a 200 toneladas.
91 | 4 | BBAA | Anexo N°1 | Anexo N°1 | Favor indicar que tipo de equipo son las centrales Split. ¿Serán equipos de alta capacidad?, ¿O simplemente Split? | Tipo muro, cielo/piso, Casette, baja silueta. Centrales compactas para mayor capacidad.
92 | 4 | BBAA | Anexo N°1 | Anexo N°1 | En el listado de equipo especifica Mini Central ¿es lo mismo que Central Split? | Corresponde a centrales compactas.
93 | 4 | BBAA | Anexo N°1 | Anexo N°1 | Favor indicar ubicación, caudal y presión del equipo Inyector de Aire | Edificio Administrativo CCA. 2° Subterraneo. Caudal y presión no disponible.
94 | 4 | EETT | General | N/A | Favor indicar ubicación de la torre de enfriamiento ¿Esta operativa? | Torre enfriamiento en escala de emergencia CCA. Está operativa.
95 | 4 | BBAA | Artículo 5 | Artículo 5 | ¿La boleta de fiel cumplimiento es por el total del contrato o valor anual y renovable? | Remitirse al Art. 5 del Título II de las Bases de Licitación.
96 | 4 | EETT | General | N/A | ¿Metro dispone de dependencias de oficina y bodega para la operación del contratista? ¿Cuál es el aporte de Metro? | No.
97 | 4 | EETT | Artículo 5 | 5.3 | ¿Cuántos kilos de refrigerante (sustancia peligrosa) son extraidos anual o mensualmente en todo el contrato? | Aproximadamente 150 Kg de refrigerante al año.
98 | 4 | EETT | Artículo 5 | 5.3 | ¿Cuál es la cantidad en kilos mensuales o anuales de sustancias peligrosas totales que emite el total del contrato? | Aproximadamente 150 Kg de sustancias peligrosas al año.
99 | 4 | EETT | General | N/A | ¿Metro tiene exigencia de uso de ropa ignifuga? | Pendiente.
100 | 4 | BBAA | Formulario 14 | Formulario 14 A | ¿Se puede entregar una oferta economica anexa a las solicitadas? | No.
101 | 4 | EETT | General | N/A | ¿El mantenimniento de los tableros eléctricos relacionados a loe equipos de aire acondicionado están considerdos dentro del alcance del servico? | Sí.
102 | 4 | EETT | General | N/A | ¿Dentro del alcance del servicio, se consideran los equipos que están ubicados al interior de los carros? | El servico excluye el material rodante (trenes).
103 | 4 | EETT | Articulo 11 | Articulo11 | Favor confirmar si en la Oferta Técnica se deben presentar los CV del personal involucrado en el servicio y hasta que cargo. | Se deben presentar los curriculum del personal involucrado hasta el cargo de supervisor, para los técnicos basta con el perfil de cargo.
104 | 4 | EETT | General | N/A | ¿Existe algún tipo de equipo a mantener al interior de los túneles? | Sí, existen algunas unidades exteriores en escotillas aire, cercanas al fin de los andenes.
105 | 4 | EETT | Anexo N° 4 | Anexo N° 4 | En relación al listado de repuestos, ¿de que material debe ser la bandeja de desagüe? ¿y para que equipos se deben considerar? ¿solo equipos Split unidad exterior? ¿pueden enviar dimensiones? | Bandejas desagues metálicas, tubos desagues en PVC alta presión. Las dimensiones corrresponden a la unidad condensadora según BTU.
106 | 4 | EETT | General | N/A | ¿Metro tiene proyectado el cambio de equipos ya cercanos a su vida útil? | Existe programas de renovaciones.
107 | 4 | EETT | General | N/A | ¿De que marca y modelos son los PLC asociados a los equipos de AA? | PLC / microprocesadores de acuerdo a marca de los Chiller.
108 | 4 | EETT | General | N/A | ¿Qué tipo de refrigerante utilizan los equipos instalados según listado? Favor indicar tipo de refrigerante asosciado a cantidad de equipos. | Freon 22. Freon ecológico familia 400 (mayoría del parque).
109 | 4 | EETT | Anexo N° 4 | Anexo N° 4 | Favor indicar marca, modelo y tipo de los sensores inductivos. | Corresponden a sensores de la marca de cada equipo (npn,pnp) midea, carrier, anwo, entre otros.
110 | 4 | BBAA | Articulo 1. | Articulo 1. | ¿Ante la incertidumbre de preguntas no respondidas correctamente, existirá una nueva ronda de respuestas. Ya que se indica que no se aceptarán ofertas bajo supuestos o condiciones no contemplados en las bases de Licitación? | Se evaluará, pero no está considerado.
111 | 4 | BBAA | Servicios | Sobre "OFERTA TÉCNICA" | ¿Que tipo de Manuales técnicos se están solicitando, favor de especificar? | No se solicitan manuales, el Contratista podrá proponer mejoras en los equipos, como asimismo, sugerir modificaciones a los procedimientos y a los manuales técnicos operativos que considere necesarios, las que serán evaluadas y autorizados por Metro S.A.
112 | 4 | BBAA | Servicios | Articulo 24 | ¿La charla de seguridad “Capacitación” que se describe en el Articulo 24. Tiene un costo para el Oferente? | No.
113 | 4 | BBAA | Servicios | Articulo 29 | ¿Es necesaria la presencia permanente de un Administrador de Contrato para el Servicio? | Sí.
114 | 4 | BBAA | Servicios | Articulo 28 | Indicar cuales son los Aportes de Metro para el presente servicio | La coordinación de los trabajos para el acceso a los diferentes recintos de Metro.
115 | 4 | EETT | Articulo 5 | 5.3 | Favor enviar el plan de Manejo de Residuos Peligrosos de METRO | El plan de manejo de residuos de Metro S.A solo será facilitado a la empresa que se adjudique el servicio.
116 | 4 | EETT | Articulo 5 | 5.3 | Favor enviar características de estanques y tambores que se utilizan para depositar los desechos productos del servicio. | El Retiro de estos elementos es a cargo del contratista, traslado y acopio de acuerdo a Ley de Medio Ambiente. Se exige entregar certificado recepción del centro de acopio.
117 | 4 | BBAA | Servicios | Articulo 33 | Favor indicar cantidad y características técnicas del Contenedor que Metro solicitará, indicado en el Articulo 33. “Limpieza de los Recintos” | La capacidad del contenedor deberá adecuarse a la cantidad de residuos generados producto del manteniminto de los equipos.
118 | 4 | BBAA | Articulo 4. | Articulo 4 | 4. Validar que es sólo una boleta de garantía por 1.100 UF para la zona A y B y no dos boletas por cada zona. | Remitirse al Art. 4 del Título II de las Bases de Licitación.
119 | 4 | BBAA | General | N/A | 6. En los casos de paralización de personal de METRO. ¿Como el contratista ejecutara el plan de mantenimiento? Esto afectará directamente el pago del servicio. ¿Metro en este caso costeará por los días no trabajados a los trabajadores del contratista? | Existirá personal de Metro que dará continuidad operacional a los servicios (servicios minimos).
120 | 4 | EETT | Anexo 1 | Anexo 1 | ¿Que tipo de Equipo es “Central Compacta Muro”? favor de definir o especificar. | Corresponde a equipo split muro aproximadamnet 50.000BTU 380V.
121 | 4 | EETT | Anexo 1 | Anexo 1 | ¿Que tipo de Equipo es “Central Split”?, favor de definir o especificar. | Corresponde a equipo split muro aproximadamnet 50.000BTU 380V.
122 | 4 | EETT | Anexo 1 | Anexo 1 | ¿Que tipo de Equipo es “Inyector de Aire”?, favor de definir o especificar | Corresponde a unidad UMA.
123 | 4 | BBAA | Formulario 14 | Formulario 14A | Se indica que el Valor del Mantenimiento Correctivo debe estar considerado dentro del monto por mantenimiento Preventivo Normal, quiere decir; los valor que se exponen en el Formulario N° 14-A deben contener el mantenimiento correctivo? | Sí.
124 | 4 | EETT | Anexo 1 | Anexo 1 | Existe en la actualidad planta de tratamiento de agua para los equipos Chillers y torres de enfriamiento? Quien realizará el servicio de mantenimiento y la reposición de productos químicos? | Tratamiento de agua, análisis químico y productos químicos por parte del contratista.
125 | 4 | BBAA | Formulario 14 | Formulario 14B | Favor indicar tipo de contactores de fuerza mas solicitados para tomar un promedio en el listado de repuestos formulario N°14-B | SCHNEIDER TIPO LC1 D BOBINAS 24Vac 220Vac Kw de acuerdo a potencia del equipo.
126 | 4 | BBAA | Formulario 14 | Formulario 14B | Favor indicar el tipo de filtro mas recurrente de cambio 30/30, ya que existen una variada gama de filtros con diferentes costos unitarios por filtro. | 20x20x2 24x24x2 20x20x4
127 | 4 | BBAA | Formulario 14 | Formulario 14B | Favor indicar medidas de filtros de carbón activados mas recurrente, el costo es relevante en función de sus dimensiones | Ver respuesta N°126.
128 | 4 | BBAA | Formulario 14 | Formulario 14B | Favor indicar medidas de cambio de cañerías más recurrentes | PVC alta presion 1" 1/2" desagues condensación.
129 | 4 | BBAA | Formulario 14 | Formulario 14B | Favor indicar medidas y tipo de manómetro, características. | Solo en Chillers aprox. 0-100 LP / 100-600 PSI HP
130 | 4 | BBAA | Formulario 14 | Formulario 14B | Favor indicar características de Motor Ventilador | 380V 50HZ HP Ventilador ASLER
131 | 4 | BBAA | Articulo 1 | Articulo 1 | El plazo de entrega de la propuesta se mantendrá en la fecha indicada. ¿Es posible aplazar la entrega al menos en 7 días? | Ver aclaració N°2.
132 | 4 | EETT | Anexo 1 | Anexo 1 | PLC Centrales; que tipo de servicio de repuestos son los necesarios, no es posible realizar una cotización de un sistema de PLC con esas características. | Referirse al anexo 4, item 26.
133 | 4 | BBAA | Formulario 14 | Formulario 14B | En general para el listado de repuestos necesarios para el Servicio, ¿el oferente deberá incorporar marca y modelo de lo expuesto en la planilla de repuestos?, ya que existe una alta gama de elementos con diferentes precios. | De cubrir las necesidades del sistema a reparar.
134 | 4 | EETT | Articulo 3 | Articulo 3 | Articulo 3, Especificaciones técnicas Generales, cual es el % de equipos que se ha retirado en forma anual del actual contrato de mantenimiento? | de forma anual 0%.
135 | 4 | BBAA | Formulario 14 | Formulario 14A | Con respecto al mantenimiento mayor de los Equipos Chillers y los costos que se incurran en aquellos servicios serán cotizados en forma independiente? | No, deberán ser incluidos en el item del formulario económico que se indicará en Aclaracion N°2.
136 | 4 | EETT | Articulo 4. | 4.4 | ¿Para el caso de servicios Adicionales, los costos que se incurran en dichos servicios serán ofertados al momento de ser solicitados y pagados en los estado de pago mensual? O formaran parte del servicio de mantenimiento? | Se pagarán adicionalmente en el estado de pago mensual.
137 | 4 | EETT | General | N/A | ¿Qué porcentaje del total de equipos hoy esta en un 100% de operación? | Todos los equipos se encuentran operativos.
138 | 4 | EETT | Articulo 9 | 9.3.3 | Se indica que la disponibilidad para el servicio es de un 96%. ¿Eso quiere decir 1278 equipos deben estar al 100%, pero según el listado de fallas promedio de equipos indica que al menos 114 equipos caen en algún tipo de reparación mensual. Valor validar el 96% de disponibilidad. | El numero de fallas es referencial. Existe un error en al cálculo del 96%.
139 | 5 |  |  |  | Tenemos un lugar fisico de permanencia en edificio SEAT | No.
140 | 5 |  |  |  | De acuerdo a su experiencia cual es la cantidad de personal que se requiere para la totalidad de equipos | Ver respuesta N°10.
141 | 5 |  |  |  | periocidad mantención? De acuerdo a nuestra experiencia deberia ser trimestral | Se debe considerar 12 intervenciones preventivas normales y 2 mayores.
142 | 5 |  |  |  | ¿ Los accesos a las estaciones estaran expeditos ? | No, estarán sujeto a disponibilidad.
143 | 5 |  |  |  | Es necesario tener equipos de respaldo por fallas de equipamiento, especificamente equipos portatiles | Es recomendable.
144 | 5 |  |  |  | Horarios en los cuales se puede trabajar en las estaciones? Por favor mencionar horarios ingreso y salida | Ver respuesa N° 64.
145 | 5 |  |  |  | con respecto a las reparaciones se cobra el repuesto + mano de obra ? O solo el repuesto | La mano de obra para las reparaciones son parte del contrato.
146 | 5 |  |  |  | La empresa adjudicada tendra libre acceso a las estaciones o todo ingreso es con autorización previa de metro | Los ingresos son con previa autorizacion.
147 | 6 | EETT | 1. Generalidades | El detalle de los equiops y servicios considerados dentro de la prestación del servicio de mantenimiento se resume en la siguiente tabla (Tabla N°1) | ¿El Contrato considera agregar o retirar equipos del parque actual indicado en Tabla N°1? | Sí.
148 | 6 | EETT | 1. Generalidades | La Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. requiere contratar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, por un periodo de 36 meses prorrogable por 12 meses, para los sistemas y equipos de climatización instalados en las distintas estaciones, talleres y otros recintos | ¿Metro, dispondrá de dependencias para el contratista? | No.
149 | 6 | EETT | 1. Generalidades | Catastro general de equipos instalados en Zona A y B. | Los equipos de Aire Acondicionado que se encuentra fuera de servicio al momento de comenzar el contrato ¿se revisan? ¿se envía presupuesto adicional para cada caso? | Se deben revisar y entregar diagnóstico caso a caso.
150 | 6 | EETT | 1. Generalidades | El detalle de los equiops y servicios considerados dentro de la prestación del servicio de mantenimiento se resume en la siguiente tabla (Tabla N°1) | ¿En caso de que se agreguen o retiren equipos, cómo se manifestará esta diferencia en el costo del servicio? | El pago del mantenimiento esta relacionado con el costo unitario para cada equipo.
151 | 6 | EETT | 4.2 Mantenimiento Preventivo | El mantenimiento preventivo, en general, deberá ser efectuado en horario nocturno entre las 24:00 horas y las 05:00 horas para equipos ubicados en las estaciones y en horario diurno en recintos de Supervisores | ¿Horarios de trabajo correctivo y preventivo? | Correctivo 24/7, preventivo desde las 00:00 a las 04:00, previa autorización de Metro.
152 | 6 | EETT | 4.2 Mantenimiento Preventivo | El mantenimiento preventivo, en general, deberá ser efectuado en horario nocturno entre las 24:00 horas y las 05:00 horas para equipos ubicados en las estaciones y en horario diurno en recintos de Supervisores | ¿En caso que la reparación requiera mas del tiempo estipulado en las bases, se informa a quien y cual seria el respaldo de esta demora? | Todo trabajo debe ser informado.
153 | 6 | EETT | 4.2 Mantenimiento Preventivo | Se requiere un mantenimiento mayor a los equipos Chiller una vez al año. | ¿Metro entregará información técnica de los equipos chiller en lo referente a planos, sistemas de control, eléctricos y mecánicos? | Metro entragará la documentacion técnica (que disponga) de los equipos.
154 | 6 | EETT | 4.2 Mantenimiento Preventivo | Se requiere un mantenimiento mayor a los equipos Chiller una vez al año. | ¿Respecto de los otros equipos entregará información técnica? | Metro entragará la documentacion técnica (que disponga) de los equipos.
155 | 6 | EETT | 4.3 Mantenimiento Correctivo | Posteriormente se valida la informacion con el Parte correspondiente | ¿Quién valida la información? ¿Existe algún procedimiento para tal fin? | Metro entregará procedimiento al proveedor adjudicado.
156 | 6 | EETT | 4.3 Mantenimiento Correctivo | En los casos de falla reiterada el Contratista deberá realizar una investigación para determinas las causas específicas, sus orígenes, las consecuencias y solución. | Favor definir qué se entiende por "falla reiterada". | Más de 3 veces a la semana.
157 | 6 | EETT | 4.3 Mantenimiento Correctivo | En los casos de falla reiterada el Contratista deberá realizar una investigación para determinas las causas específicas, sus orígenes, las consecuencias y solución. | ¿Quién y cómo se determina si una falla tiene la condición de reiterada? | Cuando la falla se repite masde 3 veces a la semana, previo análisis de causa raíz. Metro determinará esto.
158 | 6 | EETT | 4.3 Mantenimiento Correctivo | Es la acción de carácter puntual a raíz del uso, agotamiento de la vida útil u otros factores externos, de componentes, partes, piezas y materiales del equipo, permitiendo su recuperación, restauración o renovación | En caso que alguna reparación requiera tiempo prolongado, ¿Se debe considerar instalar un equipo (ej.: portátil) de reemplazo? ¿Se cobra de forma aparte el nuevo equipo? | Se debe considerar un equipo portátil a cargo del contratista para las boleterias.
159 | 6 | EETT | 4.3 Mantenimiento Correctivo | También deberá incluir en la oferta técnica de Zona A, el servicio de un técnico de nivel superior con dedicación exclusiva para el mantenimiento correctivo como servicio especial en la atención de los equipos de los edificios SEAT-CCA-CASONA-A. OVALLE-G. GRAL. | ¿Solo se requiere de un técnico o también se debe considerar un Ayudante? | Se requiere de un profesional que pueda dar solución oportuna a la reparación.
160 | 6 | EETT | 4.3 Mantenimiento Correctivo | También deberá incluir en la oferta técnica de Zona A, el servicio de un técnico de nivel superior con dedicación exclusiva para el mantenimiento correctivo como servicio especial en la atención de los equipos de los edificios SEAT-CCA-CASONA-A. OVALLE-G. GRAL. | ¿Este grupo también podrá realizar los mantenimientos preventivos de estos recintos? | Sí. Con prioridad al mantenimiento correctivo señalado.
161 | 6 | EETT | 4.3 Mantenimiento Correctivo | Este servicio especial podrá efectuar turno en dependencia de Metro. | ¿La permanencia incluye casino, camarines, duchas? | No incluye permanencia.
162 | 6 | EETT | 4.3 Mantenimiento Correctivo | Este servicio especial podrá efectuar turno en dependencia de Metro. | ¿El contratista debe equipar esta permanencia con muebles u otros elementos? | No incluye permanencia.
163 | 6 | EETT | 4.4 Servicios Adicionales | Existen actividades que por naturaleza del contrato no se encuentran incluidas en el mantenimiento sistemático, por ende, el contratista debe contar con la disposición y las HH disponibles para entregar presupuestos asociados a estos trabajos. | ¿Cómo se pagarán estos trabajos? | El contratista debe asumir el costo de este requerimiento.
164 | 6 | EETT | 4.4 Servicios Adicionales | Existen actividades que por naturaleza del contrato no se encuentran incluidas en el mantenimiento sistemático, por ende, el contratista debe contar con la disposición y las HH disponibles para entregar presupuestos asociados a estos trabajos. | ¿El contrato cuenta con un monto límite para este ítem? | El contratista debe asumir el costo de este requerimiento.
165 | 6 | EETT | 4.5 Recepción y registro de averías | El Contratista deberá llevar un registro diario de las averías emitidas por Metro S.A. consignado de la siguiente información… | ¿Metro facilitará los catastros y hojas de vida de los equipos? | El Contratista deberá llevar un registro diario de las averías emitidas por Metro S.A desde que inicia el contrato. El catastro está en Anexo de ET y las hojas de vida se entregará a contratista(s) adjudicado(s).
166 | 6 | EETT | 4.7 Control informático del mantenimiento | Del mismo modo, el Contratista deberá emitir un informe donde incluirá la información del mantenimiento anterior con la retroalimentación y todos los registros al encargado de Metro de la línea correspondiente. | ¿Cuántos encargados de Metro son y dónde se debe dejar la información? | Se entrgará organigrama al contratista adjudicado.
167 | 6 | EETT | 4.7 Control informático del mantenimiento | Además, mensualmente, el Contratista deberá emitir un informe donde incluirá la información del mantenimiento realizado. | ¿Existe un formato para este informe? | Se acordará formato del informe al contratista adjudicado.
168 | 6 | EETT | 4.7 Control informático del mantenimiento | Metro S.A. cuenta con un software de gestión de mantenimiento que pondrá a disposición del Contratista | ¿Cómo se gestionarán las Ordenes de Trabajo en el Software de mantenimiento de metro? | Se entregarán las coordinaciones al contratista adjudicado.
169 | 6 | EETT | 4.7 Control informático del mantenimiento | Metro S.A. cuenta con un software de gestión de mantenimiento que pondrá a disposición del Contratista | ¿Se generarán capacitaciones para el uso del software? | Sí.
170 | 6 | EETT | 5.3 | El Contratista se hará responsable del retiro y tratamiento de los residuos peligrosos, contaminantes o tóxicos, producto de las actividades de mantenimiento realizado, los que deberán estar de acuerdo con las políticas de Metro S.A. al respecto y cumplir los procedimientos para tal efecto | ¿El contratista se hace responsable por residuos usados en los equipos?¿Debe entregar certificado o documento que acredite el manejo de estos? | Deberá entregar certificado de acuerdo a la normativa ambiental vigente.
171 | 6 | EETT | 8 Recepción de los trabajos | Los trabajos de mantenimiento ejecutados por el Contratista serán recepcionados por los Inspectores Técnicos | ¿Esta recepción se realizará en conjunto con personal Contratista? | La recepción debe ser en conjunto a menos que Metro indique lo contrario.
172 | 6 | EETT | 8 Recepción de los trabajos | Si se determina que los trabajos no cumplen con las exigencias de calidad definidas, se encuentran defectuosos o se utilizaron materiales y/o repuestos de inferior calidad a la ofertada, no se dará curso a la recepción de estos. | ¿Cuáles son las exigencias de calidad definidas? | Las exigencias de calidad corresponden al óptimo funcionamiento del equipo.
173 | 6 | EETT | ANEXO 4 | Listado basico de repuestos | En relación a los repuestos nombrados en las bases, si este se encuentra descontinuado o no hay referencia de este por falta de información o antecedentes, ¿se puede consultar a Metro para poder obtener información detallada de cada repuesto? | En este caso deberá ser analizado en forma conjunta, Metro - Contratista.
174 | 7 | BBAA | 25 | El Contratista deberá proporcionar a su personal, vestuario de trabajo acorde con la imagen corporativa de metro S.A. | A que se refiere con acorde a imagen corporativa de Metro., ¿diseño especial?, ¿buzo?, ¿traje dos piezas?, ¿color?, etc | El contratista debe llevar en su vestimenta el nombre de su empresa.
175 | 7 | BBAA | 32 | Manejo de residuos, efluentes y emisiones. | ¿Se indica que El contratista debe eliminar de los recintos de Metro todo material o exedente de limpieza que utilice para ejecutar el servicio?. ¿el destino final de los filtros desechables de aire se consideran de la misma forma? | El contratista se debe hacer cargo del retiro y eliminación de todos los residuos generados en las actividades de mantenimiento, ya sean domiciliarios, peligrosos y no peligrosos con una empresa autorizada por la Autoridad Sanitaria. Además, deberá entregar al administrador del contrato certificado de disposición final de estos residuos con una frecuencia que será definida una vez se realice el contrato.
176 | 7 | BBAA | 12 | POLIZAS DE SEGURO | Se consulta a las Compañias de Seguro por este producto, las que manifiestan que dicha poliza se puede extender por un máximo de 24 meses. ¿se puede considerar vigencia a 24 meses y luego contratar otra equivalente por la diferencia de vigencia del contrato?. | Sí, el adjudicado podrá contratar una póliza de seguro con la vigencia máxima que la compañía pueda otorgarle, pero este seguro deberá mantenerse vigente durante toda la vigencia del servicio, con los aumentos indicados en base de licitación. Por lo anterior, será responsabilidad del adjudicado, renovarlas, prorrogarlas o endosarlas antes de su vencimiento. Con una anticipación mínima de 60 días previos al término de la vigencia original.
177 | 7 | BBAA | 14-A | FORMULARIOS DE COTIZACION | Se indica 12 mantenciones MPN y dos mantenciones 2 MPM, ¿se puede considerar otras frecuencias de servicio?, ¿En los meses que corresponde efectuar MPN + MPM se cobran ambas o solo MPM? | Corresponde a 12 actividades de mantenimiento normal al año y 2 actividades de mantenimitno mayor al año.
178 | 7 | EETT | 4.3 | MANTENIMIENTO | Para Zona A, edificioS SEAT-CCA-CASONA-A.OVALLE-G. GRAL:, se solicita un operador residente. ¿se cuenta con un recinto para custodia y resguardo de herranmientas?.,¿hay un sistema de alimentación al que nos podamos acoger para esta persona?., ¿con uno es suficiente?., ¿no es requerido sus servicios en dia sábado? | No cuenta con recinto para contratista, puede utilizar el casino a costo del contratista.
179 | 7 | EETT | 4.3 | REPUESTOS | Se entiende que en caso de requerir un repuesto que no se encuentre en el listado, será suministrado por Metro., ¿se establece un tiempo máximo para entrega de este?., ¿podemos cotizar dicho repuesto en la ocasión con el fin de agilizar el servicio? | No establece tiempo, el contratista deberá entregar presupuesto.
180 | 7 | EETT | 4.5 | CONTROL Y REGISTRO DE AVERIAS | ¿El registro de averías se llevará en el software de control de mantenimiento de Metro, o debemos crear un registro paralelo? | Deben tener una hoja de vida de cada equipo con el regsitro histórico de averías y mantenimiento preventivo.
181 | 7 | EETT | 4.7 | CONTROL INFORMATICO DE MANTENIMIENTO | ¿El PC solicitado para gestión de mantenimiento debe instalarce en dependencias de Metro o hay una VPN para gestionar remotamente?. | Debe ser instalado en dependencias de Metro, se entregará VPN.
182 | 7 | EETT | 4.7 | CONTROL INFORMATICO DE MANTENIMIENTO | ¿El sofware utilizado es SISMAN?.,¿según experiencias, se requiere necesariamente una persona dedicada exclusivamente a su gestión? | Se utilizará software de gestión de mantenimiento. Debe ser utilizado para la gestión de mantenimiento correctivo y preventivo.
183 | 7 | EETT | 4.7 | CONTROL INFORMATICO DE MANTENIMIENTO | ¿Cómo se gestionan las OT a través del software, diarias, semanales o mensuales? | Se entregará el programa de mantenimiento al contratista adjudicado.
184 | 7 | EETT |  | MANTENIMIENTO | Metro, proporciona transporte al interrior de estaciones en caso de atención de emergencias y reparaciones en horario servicio diurno?. | El contratista adjudicado debe contemplar dentro de sus labores el traslado del personal a su costo.
185 | 7 | EETT |  | MANTENIMIENTO | ¿El mantenimiento preventivo solo se puede efectuar de lunes a viernes, o consideramos también los fines de semana? | Sí.
186 | 7 | EETT |  | MANTENIMIENTO | ¿Durante el servicio nocturno, puede un equipo de trabajo ingresar a dos o tres estaciones a la vez? | Los ingresos pueden ser autorizados declarando encargados de grupo.
187 | 7 | EETT |  | MANTENIMIENTO | ¿Se puede acceder al historico de fallas de cada unidad? | El contratista adjudicado podrá solicitar el histórico de fallas donde Metro decidirá si entrega esta informacion.
188 | 7 | EETT |  | MANTENIMIENTO | ¿Las recargas de refrigerante, las consideramos como mantenimiento correctivo o preventivo? | Las recargas deberán ser consideradas para el mantenimiento correctivo y preventivo.
189 | 7 | EETT |  | MANTENIMIENTO | ¿Metro cuenta con equipos de AAC portátiles para apoyar ante eventuales contingencias, o los debe proporcionar El Contratista? | El contratista debera considerar portátiles para equipos de boletería.
190 | 8 | BBAA | Articulo 8 | Pago | ¿Existe algún tipo de reajuste en los precios durante el periodo del contrato? | No.
191 | 8 | BBAA | Articulo 4 | ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN | ¿Cuál es el plazo que tendrá Metro S.A para decidir a qué oferta adjudicará la licitación? | El contrato debe estar listo para iniciar el dia 1 de febrero, Metro informará oportunamente sobre la adjudicación para hacer las gestiones de inicio de contrato.
192 | 8 | BBAA | Articulo 4 | BOLETA DE GARANTÍA | ¿En qué fecha o plazo se devuelve la Boleta de Garantía a los proponentes que no fueron adjudicados con el Contrato? | Remitirse al Art. 10 del Título I de las Bases de Licitación.
193 | 8 | BBAA | Articulo 4 | BOLETA DE GARANTÍA | Respecto de la Garantía de Fiel Cumplimiento, incluso si aún se encuentra vigente después de terminado el contrato, en qué plazo será devuelta. | Remitirse al Art. 15 del Título I de las Bases de Licitación.
194 | 8 | BBAA | Articulo 10 | FIRMA Y ANTECEDENTES DEL CONTRATO | ¿Se podrán solicitar modificaciones al Contrato propuesto dentro del plazo indicado para su firma? | Pendiente.
195 | 8 | BBAA | Articulo 10 | FIRMA Y ANTECEDENTES DEL CONTRATO | ¿Se puede solicitar ampliación del plazo de firma del contrato y de entrega de la boleta de garantía? | Pendiente.
196 | 8 | BBAA | Articulo 9 | MULTAS | ¿Los incumplimientos en los que podría recaer el contratista, para que Metro S.A aplique las multas señaladas en este artículo, son sólo los ahí indicados? | Sí.
197 | 8 | BBAA | Articulo 9 | MULTAS | ¿De qué manera Metro S.A comunicará al contratista de la aplicación de multas? | Se entregará esta información junto con el estado de pago mensual.
198 | 8 | BBAA | Articulo 9 | MULTAS | ¿Las multas tienen un límite global o individual respecto al monto de su aplicación? | Pendiente.
199 | 8 | BBAA | Articulo 9 | MULTAS | ¿Existe algún procedimiento para la apelación de las multas?, ¿Si es así, cuáles son sus plazos? | Los indicadores que desencadenan multas se evaluarán en conjunto con el administrador de contratos.
200 | 8 | BBAA | Articulo 12 | PÓLIZA | ¿Existe un límite de responsabilidad para el contrato?, ¿Se puede indicar que el límite de responsabilidad sea el monto del contrato? | Pendiente.
201 | 8 | BBAA | Articulo 9 | MULTAS | ¿Es el 10% el límite máximo de las multas que se pueden cursar? | Si se supera el 10% del estado de pago mensual de los contratos, Metro podrá evaluar la continuidad del servicio con la empresa contratista y podrá poner término anticipado del contrato.
202 | 8 | EETT | Articulo 1 | Zonas de Operación | Metro adjudicará a 1 o 2 empresas, según zona de adjudicación | Ver respuesta a pregunta n°41,
203 | 8 | EETT | Articulo 1 | Catastro | ¿Es posible compartir el listado actualizado de los equipos? | Metro entregará esta informació al contratista adjudicado.
204 | 8 | EETT | Anexo 6 | Informes de trabajo | Quien propone el formato de informes ¿Metro o el contratista? | El formato será elaborado en conjunto con el contratista.
205 | 8 | EETT | Punto 4,2 | Mantenimiento Preventivo | En caso que el equipo no quede operativo por fallas externas al mantenimiento (pieza malas, daños en la infraestructura, entre otros). ¿Se cursará multa al contratista? | Las causas que no sean cargo del contratista no seran contempladas para el calculo de multas
206 | 8 | EETT | Punto 4,3 | Mantenimiento Correctivo | ¿Cuántos técnicos como mínimo deben estar en la instalaciones de Metro y en qué horarios para realizar los correctivos | Ver respuesta N°10.
207 | 8 | EETT | Punto 4,4 | Servicios adicionales | ¿Existe un minimo de HH que se deben tener disponibles para este tipo de evento? | Ver respuesta N°10.
208 | 8 | EETT | Punto 4,6 | Metro | El cliente disponibiliza un lugar para dejar los repuestos | No.
209 | 8 | EETT | Articulo 7 | Deficiencias técnicas | Cual es el criterio que Metro usará para determinar que un equipo tiene deficiencias técnicas. | Metro determinará las deficiencias técnicas cuando el equipo no cumpla con el rendimiento estipulado por diseño.
210 | 9 | EETT | 5.3 | 2 | ¿El Plan de Manejo de Residuos Peligrosos debe estar visado por el Servicio de Salud si la empresa genera menos de 12 toneladas de residuos peligrosos al año y no genera residuos tóxicos agudos? | El plan de manejo al que hace referencia las EETT se refiere a un plan que la empresa adjudicada deberá presentar a Metro S.A para control interno sin necesidad de contar con Resolución Sanitaria, indicando los puntos que allí se especifican. No obstante Metro se reserva el derecho de hacer cumplir el plan que se presente a cabalidad.
211 | 9 | EETT | 5.3 | 2 | ¿Metro cuenta con lugar de almacenamiento transitorio de residuos peligrosos? Y si es así, ¿se pueden disponer los residuos generados durante nuestras mantenciones preventivas y/o correctivas en él? | Al momento de adjudicación de la empresa, se deberá gestionar con la Subgerencia encargada de los recintos al interior de Metro S.A para destinar un lugar donde el contratista deberá contar con un sitio de almacenamiento ( jaula) que cumpla con las condiciones mínimas para almacenamiento transitorio de residuos. Las condiciones del sitio de almacenamiento corren por cuenta del contratista. El retiro de los residuos desde este sitio de almacenamiento se establecerá con una frecuencia que dependerá de los residuos almacenados y que se tendrá que especificar en el plan de manejo de residuos que deberá presentar el contratista al momento de comenzar con el servicio de mantenimiento.
212 | 9 | EETT | 4.2 |  | Para la Zona A se requiere un Técnico de nivel superior exclusivo en horario de 8:00 Hrs a 18:00hrs, según indican bases esté técnico podrá efectuar turno en dependencias del metro (sujeta a disponibilidad), favor aclarar si existirá alguna instalación disponible para este trabajador o se debe considerar estadía externa en nuestras dependencias. | Metro no dispone de lugar para efectuar turno del contratista adjudicado.
213 | 9 | EETT | 4.3 |  | ¿La intervención por terceros (que generen fallas en equipo) y llamados por mala operación de usuarios son servicios adicionales? | No.
214 | 9 | EETT | 4.3 |  | ¿Trabajos correctivos y/o reparaciones están incluidos dentro del contrato o se cobran aparte? | Están incluidos en el costo del contrato.
215 | 9 | EETT | 4.3 |  | Si al inicio de contrato existen fallas, deficiencias o averías en los equipos, ¿deben ser presupuestadas aparte en base a un levantamiento o se deben incorporar inmediatamente al contrato y asumir los costos de reparación por parte nuestra? | Se deberán atender como un mantenimiento correctivo.
216 | 9 | EETT | 4.4 |  | Se indica que las emergencias son servicios adicionales. ¿cuáles serían ejemplos de estas emergencias? | Involucra el daño o pérdida total del equipo por causas externas.
217 | 9 |  |  |  | ¿Tendrá acceso a almuerzos en Casino de edificios administrativos y Talleres el personal de mantenimiento? | Ver respuestas N°16 y 178.
218 | 9 | EETT | 4.2 |  | Los mantenimientos preventivos en estaciones de metro se realizarán en horario nocturno. ¿se pueden realizar de Lunes a Domingo? | Sí.
219 | 9 |  |  |  | En el caso de días festivos, ¿se debe tener personal de turno? | El servicio debe contemplar atención 24/7.
220 | 9 |  |  |  | En el caso de desmanes o actos terroristas, ¿estos serán considerados como emergencia? | Todas las actividades correctivas deben ser atendidas.
221 | 9 |  |  |  | ¿Es factible la subcontratación para algunos servicios? | Los subcontratos deben ser declarados, los cuales deberán ser analizados y aprobados por Metro.
222 | 9 |  |  |  | En el caso de no contar con stock y/o existencia del repuesto original, ¿es factible disponer de un repuesto alternativo? | Los repuestos utilizados deben garantizar el óptimo funcionamiento del equipo reparado.