## Valor calibraciones
|  | Tipo Instrumento | Rango | Valor Unitario (IVA incluido) | Máxima cantidad a calibrar por envío | Fechas no disponibles para calibración
1 | Torque | Transductor de Torque | desde 250 hasta 2000 lbft
2 | Presión | Manómetro de Alta en Línea | 3-21bar
3 |  | Display Banco de Presión | N/A
4 |  | Manómetro Análogo | 0-63 TONS
5 |  | Manómetro de Inflado | 0-12bar
6 |  | Manómetro Digital | 0-10000 psig
7 |  | Indicadores de Presión | N/A
8 |  | Regulador de Argón | 30 psi
9 |  | Regulador de Acetileno | 0-30 psi
10 |  | Regulador de Nitrógeno | 0-580 psi
11 |  | Regulador de Oxígeno | 0-200 bar
12 |  | Regulador de Propano | N/A
13 |  | Transductor de Presión | menos 15 psi a 300 psig
14 | Longitud | Accesorios Bloques Patrón | N/A
15 |  | Altímetro Digital 24" | 0-600mm
16 |  | Banco Comparadores | 25mm
17 |  | Bloques Patrón | 1mm a 300mm
18 |  | Comparador de Palanca | 0 a 0.2mm
19 |  | Mármol de Control | 40 x 40 x 20 (mm)
20 |  | Medidor de Distancias | 100 Metros
21 |  | Mesa de Planitud | 1000x600mm
22 |  | Micrometro Interior de tres Contactos | 20mm a 30mm
23 |  | Micrómetro para Roscas | 0mm a 125mm
24 |  | Paralelas | N/A
25 |  | Pie de Metro de 1000mm | 0 a 1000mm
26 |  | Plantillas de Radio | 1 a 25mm
27 |  | Nivel Digital | Sensibilidad 0.02mm
28 |  | Nivel de Burbuja | N/A
29 |  | Set Bloque Patrón para Micrómetro grado Cero | N/A
30 |  | Reglas de Trocha | 1425mm a 1500mm
31 | Eléctrica | Analizador de Energía | 15V-480V 10A-6500A
32 |  | Analizador de Baterías | 3 ohm/60 Volt
33 |  | Atenuador de Alta Tensión | 40 KV
34 |  | Banco Calibración Variables Eléctricas | N/A
35 |  | Battery Hitester | 0.001 a 3 ohm
36 |  | Cámara Infrarroja | 640x480 pixeles
37 |  | Caja de resistencia para Wattmetro | 360 a 480 V
38 |  | Contador de Frecuencia | 5 Hz a 100 MHz
39 |  | Conversor DC/DC | Entrada 30-100V salida 24V
40 |  | Counter Digital | 520 Mhz
41 |  | Generador de Funciones | 0.1 Hz a 11Mhz
42 |  | Generador de Funciones de Baja Frecuencia | N/A
43 |  | Generador de Funciones Programable | 10mHZ a 15MHz
44 |  | Inyector de Corriente | N/A
45 |  | Inscriptor Digital | 4 canales
46 |  | Medidor de Aislación | 0 a 10 KV
47 |  | Medidor de Corriente | 0-30KA
48 |  | Medidor de Microohmetro | 0.1mW / 2500 W
49 |  | Medidor de Resistencia a tierra | 0.5 a 300 ohm
50 |  | Multímetro Digital Patrón | N/A
51 |  | Ohmmetro | 0 a 1000MW
52 |  | Osciloscopio | 0.5 a 700V
53 |  | Osciloscopio Calibrador | N/A
54 |  | Osciloscopio Digital | Serie THS3000 100MHz
55 |  | Puente de Impedancia | R0,1-10MOhm L1000µH-1000H
56 |  | Puente de Medidas de Resistencia | 1 ohm - 10 megaohm
57 |  | Punta de Alta tensión | 5 a 40 KV
58 |  | Puntas de Prueba para registrador de señales | ( MR 8880-20)
59 |  | Registrador de Señales | ( MR 8880-20)
60 |  | Secuencímetro | 0 a 500V
61 |  | Secuencia de fase 9040 | 600v por 3 fases
62 |  | Shunt | 5 mA a 200A
63 |  | Shunt DC | 150A 0.3V
64 |  | Sonómetro | N/A
65 |  | Tarjeta PC 2GB | ( MR 8880-20)
66 |  | Tenaza de Corriente | N/A
67 |  | Wattmetro | 0 a 500W
68 | Temperatura | Cámara Termográfica | 10°C-350°C
69 |  | Cámara Termómetro Infrarrojo | '-20ºC a 350ºC
70 |  | Controlador de Temperatura | 0 a 1200°C
71 |  | Indicador de Temperatura | 0a 1000°C
72 |  | Indicador Digital de Temperatura | -50°C-1300°C
73 |  | Módulo Termocupla Tipo K | -50°C-1300°C
74 |  | RTD PT 100 | 0 a 200°C
75 |  | Sensor de Temperatura | 1000°C
76 |  | Sensor PT100 | 200°C
77 |  | Sonda de Temperatura | '-50ºC A 150º C
78 |  | Termocupla Tipo J | 0 a 400°C
79 |  | Termocupla Tipo K | ,-50C° a 260Cº
80 |  | Termómetro de Contacto Análogo | '-20 to 70 ºC
81 |  | Termómetro Digital | '-50 to 1350 °C
82 |  | Termo Higrómetro | '-20 to 60 ºC
83 |  | Termómetro Infrarrojo | "-40°C a 535°C
84 | Masa | Balanza Electrónica | 0 a 30 Kg
85 |  | Celda de Carga | 15 Ton
86 |  | Eje Patrón | N/A
87 |  | Indicador de Fuerza | 15 Ton
88 |  | Máquina Balanceadora | N/A
89 |  | Tensiómetro correas | 0-30 Lbs
90 |  | Dinamómetro | 0 a 20 Kg
91 |  | Dinamómetro Digital | N/A
92 |  | Balanza para pesaje de grasa | 30Kg
93 | Tiempo | Cronómetro Análogo | 0 a 900 seg.
94 |  | Cronómetro Digital | 0 a 100 seg.
95 | Shore (Dureza) | Durómetro Shore A | N/A
96 | Frecuencia | Eddy Current | N/A
97 |  | Equipo Ultrasonido | N/A
98 |  | Calibrador Acústico | 20HZ a 20KHz
99 |  | Medidor de Nivel de Sonido | 20Hz 20kHz
100 |  | Sonómetro | N/A
101 |  | Micrófono | 20Hz 20kHz
102 |  | Generador de Audio | 20 Hz a 200KHz
103 | Caudal | Hidrómetro | 0-30(Bé@15ºC)
104 | Candela | Luxómetro | 0 a 400 klux
105 |  | Luxómetro Digital | 0 a 20000 lux
106 | Densidad | Refractómetro óptico | 1.3330nD a 1.3730nD
107 | T° y H | Registrador de Temperatura y Humedad | N/A
108 | Velocidad | Tacómetro | 99999 rpm
109 |  | Anemómetro | 0 a 20m/s
110 |  | Anemómetro Digital | N/A
111 |  | Tacómetro Digital | 0 a 99999 rpm
112 |  | Tacómetro Mecánico | N/A

## Valor respuestos
Tipo Regulador | Detalle de Repuestos | Valor Unitario (IVA incluido)
897 | Empaquetadura Diafragma 1 Etapa
Asiento De Válvula
801 Acetileno | Asiento de Válvula
Manómetro 0-400 PSI 4300611
801 Argón | Tuerca Oxigeno 1/4" Hilo Derecho
801 O2 | Asiento Válvula
Manómetro 0-200 PSI 4300605
825 Acetileno | Asiento Válvula
825 Argón | Diafragma Harris
825 N2 | Diafragma
825 O2 | Golilla P/Oxigeno (Harris)
Asiento Válvula
87 1500 | Empaquetadura Diafragma 1 Etapa
896 O2 | Diafragma
Tapa 82511
896 Propano | Diafragma
987 Nitrogeno | Empaquetadura Diafragma 1 Etapa